PAGE  

Приложение № 1

к конкурсной документации

№ 2-ОК-2012

Характеристика объекта конкурса

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 47

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1992

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	29 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	Нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	60

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	14807 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	3317 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1680,4 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	4 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	255,7 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1525,4 кв.м.

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	2714 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,

окраска,

оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	штукатурка, окраска
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты


	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– водоотведение
	нет
	удовлетворительное

	
	– электроснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	нет
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	нет
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 49

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1982

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	31 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	74

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	19829 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	4785,3 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	2526,4кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	56,6 кв. м.

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	6 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	423,8 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	2202,4 кв.м.

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	4004 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное


	
	– двери
	металлические, простые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,

окраска,

оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	штукатурка, окраска простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты


	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– водоотведение
	нет
	удовлетворительное

	
	– электроснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	нет
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 81

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1993

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	27 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	74

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	19749 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	4654,7 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	2375,3 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	6 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	509,9 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	1908 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,

окраска,

оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты


	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 83

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1987

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	6 %



	6.
	Степень фактического износа
	31 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	74

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	1

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	12195 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	2113,1 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	951,8 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	376,4 кв. м

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	233,5 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	965,6 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	3225 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	окраска,

оклейка обоями
	удовлетворительное

	
	– наружная
	побелка, окраска
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 85

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1985

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	10 %



	6.
	Степень фактического износа
	34 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	Да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	45

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	10126 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	3878,3 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1110,7  кв. м




	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	454,4  кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	14,0 кв. м

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1132,3 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	2644,9 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, крашенные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска,

оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Московская, 87

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1978

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	8 %




	6.
	Степень фактического износа
	35 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	Да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет


	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	13

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	1

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	3687 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	1278,6 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	365,8  кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	143,4

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	2 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	58, 6  кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	964, 1 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	2156,8 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашеные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, двухстворчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	окраска,

оклейка обоями
	удовлетворительное

	
	– наружная
	окраска, штукатурка
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	нет
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	нет
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Коммунистическая, 48

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	2005

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	4,5 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	50

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	10150 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	3111,8 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1540,9

	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	224,8 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1040,5 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	560 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	


	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска,

побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	нет
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Коммунистическая, 50

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	2011

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	0 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	20

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	4015 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	796 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	 368,0 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	 1000 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	железо
	удовлетворительное

	6
	Полы
	линолеум
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	Створчатые пластиковые
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска,

побелка, оклейка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	Облиц. кирпич
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	нет
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Коммунистическая, 52

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	2012

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	0 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	4

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	24

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	4015 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	796 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	 403,0 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	 1000 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	железо
	удовлетворительное

	6
	Полы
	линолеум
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	Створчатые пластиковые
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска,

побелка, оклейка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	Облиц. кирпич
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	нет
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Фролова, 25

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	2010

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	0 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	30

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	 7158, 89 куб. м (1002, 61)

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	 1270, 80 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	 702,0 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	 2 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	 1200 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	железо
	удовлетворительное

	6
	Полы
	линолеум
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	Створчатые пластиковые
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска,

побелка, оклека
	удовлетворительное

	
	– наружная
	Облиц. кирпич
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	нет
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	нет
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	да
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 3

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1985

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	5 %



	6.
	Степень фактического износа
	33,8 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	3

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	27

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	6401 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	1800,4 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	925,7 кв.м.

	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	137,4 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1193,4 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	3366,7 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка,
побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	нет
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 3 «а»

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	

	6.
	Степень фактического износа
	42 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	нет

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	15

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	2785,6 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	421,2 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	270,4 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	1 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	32,4 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	46,2 кв.м

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	288,8 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	560,0 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	нет
	

	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, 

кер. плитка
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка,
побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	
	

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	нет
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	нет
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	удовлетворительное

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	нет
	удовлетворительное


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 5

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1985

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	16 %



	6.
	Степень фактического износа
	40 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	45

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	9461 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	2483,9 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1130,2 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	252,3 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1059,4 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	4723,4 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка,
побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	удовлетворительное

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	удовлетворительное

	
	– калориферы
	нет
	удовлетворительное

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	удовлетворительное

	11
	Крыльца
	
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 7

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1990

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0%



	6.
	Степень фактического износа
	28,8 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	3

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	27

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	8213 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	1639,7 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	895,5 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	117,7 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1285,7 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	2577,6 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	двойные, створчатые, глухие,
	удовлетворительное

	
	– двери
	металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка,
побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	нет
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 9

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1990

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0%



	6.
	Степень фактического износа
	28,8 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	4

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	44

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	13090 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	3183,2 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1262,8 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	260,4 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	98,6 кв.м

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1600,1 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	4254,8 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	двойные, створчатые, глухие,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка,
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	нет
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 11

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1989

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	5 %



	6.
	Степень фактического износа
	37 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	3

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	27

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	7373 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	1705,9  кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	863,0 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	3 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	135, 8 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1221, 6 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	2577,6 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные, плитка
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие,  створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, металлические, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	нет
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Красноармейская, 13

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1997

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	0 %



	6.
	Степень фактического износа
	16, 5 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	5

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	55

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	16610 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	3656,1  кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	1886,5 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	5 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	392,1, 8 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	1557, 0 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	1395,1 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	железобетонный


	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные, линолеум
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие,  створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка, побелка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	удовлетворительное

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	да
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Гагарина, 33

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1917

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	44 %



	6.
	Степень фактического износа
	59 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	-

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-

	12.
	Наличие мансарды
	-

	13.
	Наличие мезонина
	-

	14.
	Количество квартир
	-

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	- куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	160,6 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	84,8кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	1 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	14, 9 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	131, 0кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	131, 0 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	нет
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	двойные, створчатые
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, обои, окраска, 
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	Электра щит
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	нет
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	нет
	

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Циолковского, 53

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1973

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	12 %



	6.
	Степень фактического износа
	56,5 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	нет

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	8

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	1663, 0 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	396, 7 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	219, 7 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	1 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	28, 1 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	-

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	250, 0 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	1336, 7 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,  окраска, оклейка, побелка 
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая, штукатурка
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	нет
	

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	да
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	нет
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Советская, 102

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1978

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	32 %



	6.
	Степень фактического износа
	47 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	да

	11.
	Наличие цокольного этажа
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	нет

	13.
	Наличие мезонина
	нет

	14.
	Количество квартир
	10

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	2818 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	880, 8 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	374, 6 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	1 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	14, 1 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	53, 2 кв. м

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	53, 0 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	1190, 5 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый, ленточный

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	рулонная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,  окраска
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	Эл.щиты
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	нет
	

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	нет
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Ленина,46 «А»

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1960

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	16 %



	6.
	Степень фактического износа
	41, 5 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	-

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-

	12.
	Наличие мансарды
	-

	13.
	Наличие мезонина
	-

	14.
	Количество квартир
	8

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	3501 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	1088, 3 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	213,4 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	1 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	80, 6 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	 -

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	597, 8 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	3045, 7 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	нет
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	рулонная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка,  обои
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	Эл.щит
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	естественная
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Чернышевского, 5 а

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1963

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	16 %



	6.
	Степень фактического износа
	57, 5 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	-

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-

	12.
	Наличие мансарды
	-

	13.
	Наличие мезонина
	-

	14.
	Количество квартир
	8

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	1130, 0 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	293, 0 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	479, 7 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	2 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	16, 6 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	 -

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	199, 4 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	390, 4 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	деревянные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	нет
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	дощатые, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	Эл.щит
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	нет
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	


Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Советская, 8

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	

	3.
	Серия, тип постройки
	жилой дом

	4.
	Год постройки
	1976

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	40 %



	6.
	Степень фактического износа
	59, 6 %

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9.
	Количество этажей
	2

	10.
	Наличие подвала
	-

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-

	12.
	Наличие мансарды
	-

	13.
	Наличие мезонина
	-

	14.
	Количество квартир
	16

	15.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества
	-

	16.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18.
	Строительный объем, куб. м
	2988, 0 куб. м

	19.
	Площадь:
	

	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м
	794, 3 кв. м

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м
	468, 0 кв. м



	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	
	г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м
	-

	20.
	Количество лестниц, шт.
	2 шт.

	21
	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, кв. м
	21 кв. м

	22.
	Уборочная площадь общих коридоров, кв. м
	 -

	23.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м
	395, 8 кв. м

	24.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	513, 1 кв.м.

	25.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	№ п/п
	Наименование 

конструктивных элементов


	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного

дома

	1
	Фундамент
	бутовый

	удовлетворительное



	2
	Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное



	3
	Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное



	4
	Перекрытия:

– чердачные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– междуэтажные
	железобетонные
	удовлетворительное



	
	– подвальные
	нет
	удовлетворительное



	
	– другое
	
	

	5
	Крыша
	шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	бетонные, крашенные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	глухие, створчатые, двойные,
	удовлетворительное

	
	– двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	8
	Отделка:
	
	

	
	– внутренняя
	штукатурка, окраска, оклейка
	удовлетворительное

	
	– наружная
	простая
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	9
	Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование:
	
	удовлетворительное

	
	– ванны напольные
	да
	

	
	– электроплиты
	нет
	

	
	– телефонные сети и оборудование
	да
	

	
	– сети проводного радиовещания
	да
	

	
	– сигнализация
	нет
	

	
	– мусоропровод
	нет
	

	
	– лифт
	нет
	

	
	– вентиляция
	вентканалы
	удовлетворительное

	
	– другое
	
	

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	- электроснабжение

– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	нет
	

	
	- водоотведение
	да
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от внешних котельных) 
	да
	удовлетворительное

	
	– отопление (от домовой котельной) печи
	нет
	

	
	– калориферы
	нет
	

	
	– АГВ
	нет
	

	
	– другое
	
	

	11
	Крыльца
	да
	


