 «Утверждаю»

Директор МУП «Энергосервис»

Ф. И. Казейкин

«____»  ____________ 2013г.

ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИНСАРСКОЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила присоединения к водопроводно-канализационной сети общего пользования (далее – правила) регулируют отношения между владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования и владельцами или собственниками недвижимости, присоединившейся или присоединяющейся к водопроводно-канализационной сети общего пользования на территории города Инсара.

1.2. К земле, используемой на основании права на застройку, и к земле или участку, принадлежащим к движимому строению, положения настоящих правил применяются на равных с недвижимостью основаниях. 

1.3. Положения настоящих правил не применяются к водопроводно-канализационной  сети общего пользования, предназначенной только для производственных нужд.

1.4. Правила обязательны к выполнению всеми находящимися в Инсаре юридическими и физическими лицами. 

2. Общие правила присоединения

2.1. Водопроводно-канализационную сеть общего пользования следует развивать таким образом, чтобы на территории, которая, согласно плану развития водопроводно-канализационной сети общего пользования, должна быть охвачена водопроводно-канализационной сетью, была возможность обеспечить все недвижимости     водоснабжением и отводом сточных, дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод согласно программе развития. За развитие водопроводно-канализационной сети общего пользования отвечает ее собственник или владелец. Помимо строительства водопроводно-канализационных сооружений, к сфере развития относится также обеспечение недвижимостей подключением к водопроводно-канализационной сети общего пользования.
2.1.1. Предприниматель в сфере водоснабжения обязан обнародовать сообщение о начале на каждой из улиц работ по строительству водопроводно-канализационной сети общего пользования за месяц до их начала.

2.1.2. Предприниматель в сфере водоснабжения обязан соблюдать в бухгалтерском учете четкое различие между деятельностью по развитию, осуществляемой за счет платы за подключение, и другими видами хозяйственной деятельности.

2.1.3. До выдачи разработчику как владельцу или собственнику строящейся водопроводно-канализационной сети общего пользования отделом архитектуры разрешения на строительство, разработчик обязан представить в отдел архитектуры заключенный с предпринимателем в сфере водоснабжения данного района договор об обеспечении услугами водоснабжения и отвода сточных, дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод путем подключения строящейся водопроводно-канализационной сети общего пользования к имеющейся водопроводно-канализационной сети общего пользования.
2.2. Владелец или собственник недвижимости, находящейся на участке, охваченном водопроводно-канализационной сетью общего пользования, имеет право подключения (далее – присоединение) недвижимости к водопроводно-канализационной сети общего пользования для дальнейшего пользования услугами водоснабжения водопроводно-канализационной сети общего пользования и отвода сточных, дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод.

2.3. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования обязан разрешить соединить водопровод недвижимости с водопроводной сетью пользования и канализацию недвижимости – с канализационной сетью общего пользования в соответствии с условиями, установленными Законом о водопроводно-канализационной сети общего пользования, и принятыми на его основании правовыми актами.
2.4. Присоединение недвижимости производится на основании договора о присоединении к водопроводно-канализационной сети общего пользования (далее – договор присоединения), заключенного между владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования и владельцем или собственником недвижимости (далее – присоединяющееся лицо).

2.5. За присоединение к водопроводно-канализационной сети общего пользования присоединяющееся лицо платит собственнику или владельцу водопроводно-канализационной сети общего пользования плату за подключение к водопроводно-канализационной сети общего пользования (далее – плата за подключение). После окончания пользования услугами водоснабжения и отвода сточных, дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод плата за подключение не возвращается.

2.6. При замене водопровода или канализации недвижимости или их частей или при смене владельца с владельца или собственника водопроводно-канализационной сети недвижимости не взимается плата за подключение, если изменение условий подключения не влечет за собой дополнительных расходов для предпринимателя в сфере водоснабжения.

2.7. Если владелец или собственник недвижимости, присоединенной к водопроводно-канализационной сети общего пользования, желает пользоваться дополнительными услугами водоснабжения или отвода сточных, дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод, или пользоваться ими в объеме, который влечет за собой расширение или перестройку водопроводно-канализационной сети общего пользования, это расценивается как присоединение к водопроводно-канализационной сети общего пользования и осуществляется согласно настоящим правилам. Решение о том, при каком увеличении объема услуг следует ходатайствовать о новом подключении, принимает владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования.

2.8. Строительство сооружений водопроводно-канализационной сети общего пользования на частной земле или дорогах производится по взаимной договоренности владельца или собственника водопроводно-канализационной сети общего пользования и владельца или собственника недвижимости.
3. Определение границ водопроводно-канализационной сети общего пользования
3.1. Границей между водопроводно-канализационной сетью общего пользования и водопроводной и канализационной системами недвижимости является место присоединения. Место присоединения является существенной частью водопроводно-канализационной сети общего пользования.

3.2. Местом присоединения является установленное собственником или владельцем водопроводно-канализационной сети общего пользования место примыкания водопроводно-канализационной сети общего пользования к водопроводной и канализационной системам недвижимости. Место присоединения располагается на земле общего пользования на расстоянии до одного метра за пределами недвижимости, по возможности ближе к границе недвижимости. Если место присоединения невозможно установить на выше перечисленных условиях, то место присоединения устанавливается по договоренности между собственником или владельцем водопроводно-канализационной сети общего пользования и собственником или владельцем недвижимости.

3.3. Местом присоединения является:

3.3.1. в случае водопроводной сети – главный кран, принадлежащий водопроводной сети общего пользования;

3.3.2. в случае канализационной сети – ближайший к недвижимости смотровой люк вне границы недвижимости, люк принадлежит канализации общего пользования.

3.4. Указанным в п. 4.15 настоящих правил актом установления границ не фиксируются места присоединения сооружений, предназначенных для отвода дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод с публичных дорог, улиц и площадей.
4. Присоединение к водопроводно-канализационной сети общего пользования
4.1. Присоединение к водопроводно-канализационной сети общего пользования осуществляется на основании договора о присоединении, составляемого по соответствующему ходатайству присоединяющегося лица владельцу или собственнику водопроводно-канализационной сети общего пользования.

4.2. Ходатайство представляется в том районе деятельности предпринимателя в сфере водоснабжения, где находится недвижимость.

4.3. Ходатайство должно содержать:

4.3.1. личные данные;

4.3.2. данные о форме собственности, площади и целом назначении недвижимости;

4.3.3. данные об имеющейся и планируемой застройке и ее целевом назначении;

4.3.4. данные о планируемом назначении и объемах используемой воды из сети общего пользования;

4.3.5. данные об объемах и степени загрязнения сточных вод, которые планируется отводить в канализацию общего пользования;

4.3.6. предложение о расположении мест присоединения;

4.3.7. предложение о сроке присоединения водопровода и канализации недвижимости к водопроводно-канализационной сети общего пользования;

4.3.8. план недвижимости;

4.3.9. в случае оказания услуг или производства – данные о технологических процессах с использованием воды и отведением сточных вод, а также ходатайство с указанием степени загрязнения и объемов отводимых в канализацию общего пользования сточных вод, полученных в результате этих процессов. 

4.4. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования имеет право потребовать дополнительные данные или разъяснения, помимо названных в п. 4.3, если они необходимы при рассмотрении ходатайства и составлении договора о присоединении. Ходатайство рассматривается в течении 30 дней после получения.

4.5. Ходатайство о присоединении не удовлетворяется, если:

4.5.1. потребность присоединяемого лица в водоснабжении невозможно удовлетворить при помощи водопроводной сети общего пользования без ущерба для ее нормального функционирования;
4.5.2. присоединяемое лицо желает отвести в канализацию общего пользования сточные, а также дождевые, дренажные и иные грунтовые и поверхностные воды, уровень содержания в которых опасных веществ не соответствует требованиям;

4.5.3. объем сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод невозможно отвести в канализацию общего пользования, не нанеся ей ущерба.

4.6. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования имеет право удовлетворить ходатайство в ограниченном объеме, если удовлетворение ходатайства в полном объеме может повлечь за собой сбои в снабжении водой других клиентов или в отводе сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод в канализацию общего пользования. Решение об отказе в удовлетворении или частичном удовлетворении ходатайства владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования должен письменно обосновать для ходатая в течении 30 дней с момента получения ходатайства о присоединении.
4.6.1. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования согласовывает условия присоединения с предпринимателем в сфере водоснабжения, который определен в районе и снабжает недвижимости района водой посредством водопроводной сети общего пользования или организует отвод из канализационных сетей недвижимостей сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод.
4.6.2. Условия присоединения должны содержать:

4.6.2.1. местоположение пункта присоединения;

4.6.2.2. разрешенные объемы водозабора и отвода сточных вод;

4.6.2.3. предельно допустимое значение подпорного уровня, давления и другие особые технические требования;

4.6.2.4. базовые данные о недвижимости (площадь и целевое назначение, закрытая брутто-площадь строений и целевое назначение);

4.6.2.5. срок действия условий присоединения.

4.6.3. Условия присоединения и относящиеся к ним базовые данные о недвижимости являются неотъемлемой частью заключаемого с владельцем или собственником недвижимости договора о водозаборе из водопроводной сети общего пользования или об отводе сточных вод.

4.7. По договоренности между присоединяемым лицом и владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования одновременно с проектом присоединения присоединяемое лицо может заказать также необходимый для присоединения строительный проект водопроводно-канализационной сети общего пользования, для которого в этом случае присоединяемому лицу выдаются технические условия проектирования сооружений.

4.8. Договор о присоединении заключается в течении 30 дней после представления проекта присоединения для согласования с владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования, если не достигнута иная договоренность. Проект присоединения представляется в трех экземплярах, один из которых в согласованном виде возвращается присоединяемому лицу после заключения договора.

4.9. Договором о присоединении устанавливаются условия присоединения, размер платы за присоединение, порядок ее внесения, срок присоединения и, в случае необходимости, иные требования к присоединению.

4.10. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования имеет право не заключать договор о присоединении, если проект присоединения не отвечает требованиям настоящих правил. В этом случае проект присоединения возвращается без согласования.

4.11. Договор о присоединении прекращается по ходатайству присоединяемого лица, если оно отказывается от присоединения к водопроводно-канализационной сети общего пользования.

4.12. Владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования имеет право прекратить договор о присоединении:

4.12.1. в случае ликвидации юридического лица, если у него нет правопреемника;

4.12.2. в случае смерти владельца недвижимости, если у него нет наследников;

4.12.3. по другим причинам, вытекающим из договора о присоединении.

4.13.    В случае прекращения договора о присоединении присоединяемое лицо компенсирует владельцу или собственнику водопроводно-канализационной сети общего пользования расходы, связанные с выполнением работ до момента прекращения договора и прекращением работ, за исключением случая, приведенного в настоящих правилах.
4.14. Договор о присоединении заканчивается, когда стороны договора выполнили вытекающие из него обязательства, зафиксировали место присоединения актом о границе, и присоединяемое лицо имеет возможность водозабора из водопроводной сети общего и отвода в канализацию общего пользования сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод на условиях присоединения, установленных договором. По окончании договора о присоединении у присоединяемого лица возникает право заключения договора об услуге водоснабжения и отвода сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод.

4.15. Построенная или реконструированная на средства, полученные в качестве платы за присоединение, водопроводно-канализационная система общего пользования до мест присоединения остается в собственности владельца или собственника водопроводно-канализационной сети общего пользования.

4.16. Условия присоединения, отвечающие договору о присоединении, и входящие в их состав базовые данные недвижимости (площадь и целевое назначение недвижимости, закрытая брутто-площадь и целевое назначение строений), а также акт о границе при заключении договора об оказании услуги являются его частью. Условия присоединения и базовые данные недвижимости, (объединенной) присоединенной к водопроводно-канализационной сети общего пользования до вступления в силу настоящих правил определяются исходя из согласованного строительного проекта и данных регистра недвижимости и строений. В случае отсутствия проекта за основу принимается фактический объем услуги водоснабжения и канализации, а также данные реестра недвижимости и строений.

4.17. При изменении установленных договором о подключении условий подключения владелец или собственник недвижимости обязан ходатайствовать об изменении условий присоединения и об этом составляется новый договор присоединения. В случае нарушения владельцем или собственником  недвижимости договора о присоединении предприниматель в сфере водоснабжения имеет право прекратить договор об оказании услуги, письменно уведомив об этом за месяц до окончания договора.

4.18. Если владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования или владелец или собственник недвижимости ходатайствует о перестройке места присоединения, это делается за счет ходатайствующего лица.

5. Основания для взимания платы за присоединение
5.1. Плата за присоединение обеспечивает развитие водопроводно-канализационной сети общего пользования в соответствии с планом развития водопроводно-канализационной сети общего пользования и присоединение водопровода и/или  канализации недвижимости к водопроводно-канализационной сети общего пользования. Доходность деятельности по развитию водопроводно-канализационной сети общего пользования не должна превышать 10 процентов.

5.1.1. Расходы на строительство водопроводно-канализационной сети общего пользования, покрытие в виде не возвращаемой помощи, вычитаются из общих расходов на подключение. Плату за подключение можно взимать только в размере расходов, понесенных владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования на присоединение водопровода или канализации недвижимости.

5.1.2. Плату за присоединение нельзя взимать второй раз, если место присоединения водопровода и канализации недвижимости к водопроводно-канализационной сети общего пользования меняется из-за деятельности по развитию предпринимателя в сфере водоснабжения.
5.1.3. Расходы по присоединению водопровода или канализации недвижимости на территории водопроводно-канализационной сети общего пользования – это фактические расходы, связанные с прокладкой для недвижимости соединительных труб и строительство мест присоединения, а также с перестройкой водопроводно-канализационной сети общего пользования в целях обеспечения недвижимости соответствующими договору о присоединении водозабором и отводом сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод.

5.2. Основой для взимания платы за присоединение на территории водопроводно-канализационной сети общего пользования являются фактические расходы на прокладку для недвижимости соединительных труб и строительство мест присоединения, а также на строительство водопроводно-канализационной сети общего пользования в целях обеспечения недвижимости соответствующими договору о присоединении водозабором и отводом сточных, а также дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод.
5.3. Если, согласно детальной планировке, большая часть водопроводных и канализационных сооружений на территории водопроводно-канализационной сети общего пользования строится заново или заменяется, при исчислении платы за подключение на территории планировки владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования может считать ее территорией без водопроводно-канализационной сети общего пользования. При исчислении предела платы за подключение не учитываются находящиеся на территории детальной планировки недвижимости, закрытая брутто-площадь строений на территории которых, согласно детальной планировке, не увеличивается.
5.4. Основаниями для взимания платы за подключение к водопроводно-канализационной сети общего пользования на территории без водопроводно-канализационной сети общего пользования являются:
5.4.1. Сумма площадей недвижимости (участка) и закрытой брутто-площади застройки, соответствующей определенному детальной планировкой праву на застройку, в случае ранее застроенной территории без планировки – имеющейся там застройки;

5.4.2. Рассчитанные на основании программы развития водопроводно-канализационной сети общего пользования и затрат на осуществляемое согласно планировке строительство водопровода и канализации для нужд территории пределы платы за подключение для единицы площади.

5.5. Пределы платы за присоединение на территории без водопроводной и/или канализационной сети общего пользования на единицу площади недвижимости исчисляются на территории по видам услуг. Размер территории, исходя из программы развития водопроводно-канализационной сети общего пользования, планировки, а также целесообразности строительных очередей, определяет владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования. Это может также быть одна детальная планировка или район деятельности одного предпринимателя в сфере водоснабжения.

5.6. На территории без водопроводно-канализационной сети общего пользования:

5.6.1. о размере платы за присоединения недвижимости со строениями производственного назначения, потребление в которых технологической воды и воды для пожаротушения превышает соответственно 5 или 10 л/сек., владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования и присоединяемое лицо договариваются исходя из расходов на присоединение, но плата не может быть ниже рассчитанных пределов платы за присоединение;

5.6.2. за присоединение недвижимости с целевым назначением земля под жилье, недвижимости, используемой на основании разрешения на застройку, или участков, относящихся к движимым строениям площадью до 1500 м², плата взимается в соответствии с настоящими правилами. Если площадь превышает 1500 м², за присоединение превышающей площади взимается 75% платы за присоединение;

5.6.3. основой для взимания платы за присоединение пункта водозабора или фонтана, находящегося на улице, в парке, на кладбище и на транспортной земле, а также строений, находящихся на территории хранения отходов и/или социальной земле, являются расходы, связанные со строительством соединительных труб и мест присоединения, а также водопроводно-канализационной сети общего пользования, необходимых для обеспечения недвижимости услугами в соответствии с установленными договором о присоединении условиями присоединения. В случае отсутствия границы недвижимости место присоединения определяется по договоренности между владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования и владельцем или собственником недвижимости (участка).
6. Исчисление платы за присоединение
6.1. Пределы и размеры платы за присоединение исчисляет владелец или собственник водопроводно-канализационной сети общего пользования.

6.2. При исчислении пределов и размера платы за присоединение учитываются расходы на расширение сетей.

6.3. Плата за подключение исчисляется отдельно по каждому виду услуг (водоснабжение, канализация сточных вод, канализация дождевых, дренажных и иных грунтовых и поверхностных вод) и суммируется.

6.4. При исчислении пределов платы за подключение участки, утвержденные детальной планировкой, рассматриваются как самостоятельные недвижимости. 

6.5. Исчисление платы за присоединение на территории с водопроводной и/или канализационной сетью общего пользования.
6.5.1. размер платы за присоединение недвижимости  Pх (крон) исчисляется следующим образом:

Рх = Rх       (1)
где :

Rх – фактические расходы на строительство для нужд недвижимости соединительной трубы и места присоединения
7. Внесение платы за присоединение
7.1. Присоединяемое лицо вносит плату за присоединение в сроки, предусмотренные договором, заключенным между владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования и присоединяемым лицом:

7.1.1. 50% платы за присоединение в течении 14 дней после заключения договора о присоединении;

7.1.2. 50% платы за присоединение – после принятия строительных работ, последовавших за заключением договора о присоединении. В случае, если строительные работы дляться больше 30 дней – в период выполнения работ на основании графика платежей, определенного договором о присоединении. 

7.2. Договоры о присоединении, заключенные между присоединяемым лицом и владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования до вступления в силу настоящих правил действуют до окончательного выполнения присоединяемым лицом и владельцем или собственником водопроводно-канализационной сети общего пользования установленных договором обязательств.

