	«Утверждаю»

	Директор

	МУП "Энергосервис"

	_______________ Ф.И.Казейкин

	«___» ______________ 2013 г.

	

	Порядок предоставления технических условий на подключение потребителей тепловой энергии от источников теплоснабжения 

	

	Запрос технических условий:

	1. Исходным документом для разработки и выдачи ТУ является заявка на выдачу технических условий для проектирования (на подключение) теплоснабжения по форме №1, направляемая Заказчиком (потребителем) или организацией, уполномоченной Заказчиком (потребителе

	2. Заказчик (потребитель) несет ответственность за достоверность технической информации, являющейся основой для подготовки ТУ.

	3. К запросу на получение ТУ дополнительно предоставляются:

	• Документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.

	• Правоустанавливающие документы на земельный участок.

	• Информацию о границах земельного участка (выкопировка из планов Управления или Комитета по архитектуре и градостроительству).

	• Информацию о разрешенном использовании земельного участка.

	

	После получения ТУ в энергоснабжающей организации Заказчик (потребитель) обращается в теплосетевую организацию (к владельцу тепловых сетей) для получения ТУ на узел присоединения от тепловых сетей, точки (места) подключения и с техническими требованиями п

	

	Порядок согласования проектно-сметной документации

	• Проектно-сметная документация (ПСД) в объеме раздела теплоснабжения, должна быть представлена Заказчиком (потребителем) на согласование в энергоснабжающую организацию и предприятие тепловых сетей, выдавшее ТУ на узел присоединения, в срок, указанный ТУ.

	• Проект теплоснабжения и присоединения к тепловым сетям должен быть согласован с теплосетевой организацией и энергоснабжающей организацией в части присоединяемой тепловой нагрузки и схемы теплоснабжения (только по закрытой схеме) в срок, указанный в ТУ.

	• Прием проектов на согласование производится от проектной организации или от Заказчика (потребителя). При согласовании проектов проверяется выполнение требований, изложенных в разрешении владельца тепловой сети и ТУ.

	• Согласование проектной документации в части организации учета тепловой энергии производится энергоснабжающей организацией.

	

	Порядок подключения

	Подключение Заказчика (потребителя) осуществляется в следующем порядке:

	• Подача Заказчиком (потребителем) заявления о подключении.

	• Заключение Заказчиком (потребителем) договора «О подключении тепловой мощности».

	• Выдача Заказчику (потребителю) условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат ранее выданным техническим условиям.

	• Выполнение Заказчиком (потребителем) условий подключения.

	• Проверка энергоснабжающей организацией выполнения Заказчиком (потребителем) условий подключения.

	• Присоединение заказчика (потребителя) и подписание сторонами акта о присоединении.

	              Гл.инженер                                                                                        А.В.Хохлов


