РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОВЕРХИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                           РЕШЕНИЕ

от 24  октября  2018 года                                                                   № 20

Об утверждении муниципальной Программы                                                        «Комплексное развитие систем коммунальной                                                     инфраструктуры Нововерхисского сельского                                                                 поселения Инсарского муниципального района                                                          Республики Мордовия»

               В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, снижения социального напряжения на территории Нововерхисского сельского поселения Инсарского муниципального района, Совет депутатов   Нововерхисского сельского поселения пятого созыва                                                                                          

                                                              РЕШИЛ:

  1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия», согласно  приложения.

        2.  Настоящее решение  вступает  в  законную  силу  со  дня его  официального опубликования.

Глава Староверхисского

сельского поселения                                                                          А.Н.Чигажов

Приложение  к Решению 

Совета депутатов Нововерхисского сельского поселения

от 24.10.2018   № 20   «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения»  

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

               Нововерхисского сельского поселения 

на 2019-2029 годы

ПАСПОРТ

	Наименование       
программы       
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения на 2019-2029гг (далее именуется – Программа) 

	Основание       
для разработки      
программы       
	- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик    
программы       
	Администрация  Нововерхисского сельского поселения 

	Разработчики        
программы       
	Администрация Нововерхисского сельского поселения 

	Цели              
программы       
	- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;

- определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы;

- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

	Основные задачи    
программы       
	- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности.

	Сроки реализации    
программы       
	2019 – 2029 гг.      

	Источники       
финансирования  
	Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств  Федерального, Республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Нововерхисского сельского поселения;

3.Улучшение экологической ситуации Нововерхисского сельского поселения

4.Создание условий для привлечения частных инвестиций  в проекты по модернизации объектов коммунальной игнфраструктуры.

5.Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в с.Старые Верхиссы ,с.Новые Верхиссы, с.Яндовище, с.Усыскино, п.Венера, п.Жегалино,  с.Новлей, д.Александровка.


	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается администрацию Нововерхисского сельского поселения.


Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Нововерхисского сельского поселения Республики Мордовия.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения являются:

1. Реализация стратегии устойчивого  развития Нововерхисского сельского поселения.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. 

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВЕРХИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Нововерхисского сельское поселение находится в северо-восточной части Инсарского района, на расстоянии 27 км. от районного центра  Инсар и 31  км от железнодорожной станции Кадошкино.

Нововерхисского сельское поселение граничит на севере с Кадошкинским муниципальным районом , на юге с Сиалеевско-Пятинским сельским поселением, на западе с Нижневязерским сельским поселением и городским поселением Инсар, на востоке с Пензенской областью.

             На его территории расположено два населенных пункта, в которых проживает 693 человека.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 14695 Га.

Территория Нововерхисского сельского поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В Нововерхисского сельском поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

            С учетом того, что  численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. 

Основные технико-экономические показатели

                                                                                                                                     Таблица №1

	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	2029.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	
	
	

	
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах
	кв.км
	14695
	14695

	
	в том числе
	
	
	

	1.1
	Земли населённых пунктов
	га
	550
	550

	1.2
	Земли сельскохозяйст-венного назначения
	га
	8206
	8206

	1.3
	Земли лесного фонда
	кв.км
	7,8
	7,8

	1.4
	Земли водного фонда (пруды и водоёмы)
	кв.км
	4,2
	4,2

	1.5
	Земли под дороги
	га
	0,03
	0,03

	2
	Население 
	
	
	

	2.1
	Всего
	чел
	693
	693

	
	в том числе: 


	
	
	

	2.2
	Показатель естественного прироста:
	
	
	

	
	прирост
	чел
	2
	6

	
	убыль
	чел
	11
	13

	2.3
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	
	Дети до 16 лет, младше трудоспособного возраста
	       %
	11
	12

	
	Старше  трудоспособного возраста
	%
	37,1
	38,2

	
	Трудоспособного возраста
	%
	51
	55

	2.4
	Трудовая структура населения
	
	
	

	
	Численность занятого населения
	чел
	353
	380

	
	в том числе:
	
	
	

	
	В сельскохозяйственном производстве
	чел


	91
	95

	1
	2
	3
	4
	5

	
	В промышленности
	чел
	-
	-

	
	В строительстве
	чел
	-
	-

	
	Вне производственная сфера: торговля, образование, медицина, финансы и т.д. 
	чел
	56
	56

	
	Лица трудоспособного 

возраста, не занятые трудовой деятельностью
	чел
	154
	154

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	25
	25

	3.1
	Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел.
	мест
	-
	-

	3.2
	Общеобразовательные школы  всего/1000 чел.
	мест
	-
	-

	
	Существующие сохраняемые

Потребность «+»

Недостаток «-»
	мест
	-
	-

	3.3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	ед.
	3
	3

	
	Кабинет врача общей практики
	ед.
	-
	-

	3.4
	Предприятия розничной торговли, общественно питания и бытового обслуживания всего/1000 чел.
	ед.
	-
	-

	3.5
	Учреждения санитарно-курортные и оздорови-тельные, отдыха и туризма всего/1000 чел.
	ед
	-
	-

	3.6
	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения
	ед.
	-
	-

	3.7
	Прочие объекты социального и культурно бытового обслуживания населения
	ед
	-
	-

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	4.1
	Протяжённость линий общественного пассажирс-кого транспорта
	км.
	22
	22

	
	В том числе: 

автобус 
	км
	22
	22

	1
	2
	3
	
	

	4.2
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	ед.
	-
	-


2.1. Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства 

Нововерхисского сельского поселения 

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда сельского поселения . Жилищный фонд Нововерхисского сельского поселения сосредоточен в жилых районах, на территории Нововерхисского сельского поселения  преобладают одноэтажные жилые дома, доля которых составила в целом по  поселению около 100 %. По состоянию на 01.01.2019 г. жилищный фонд Нововерхисского сельского поселения составил 26375  кв. метров общей площади. 

Таблица № 2
Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Нововерхисского сельского поселения

	Показатель
	Ед. измер.
	2019 год

	Общая площадь жилого фонда:
	кв.м
	26375

	                              В том числе 
	
	

	Индивидуальные жилые дома
	кв.м
	24900

	Много квартирные жилые дома
	кв.м
	1475

	Жилой фонд не пригодный для проживания:
	кв.м
	425

	             в том числе  ветхий жилой фонд 
	кв.м
	425

	                                    аварийный жилой фонд
	кв.м
	

	                                    фенольный жилой фонд
	кв.м
	


2.2. Население и трудовые ресурсы

            Распределение населения Нововерхисского сельского поселения по населённым пунктам: 

	№

п/п
	Наименование населённых пунктов
	Численность населённых пунктов за последние годы (чел.)
	Прогноз по внутрихо-зяйственному расселе-нию  (чел.)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2029

	1
	с. Старые Верхиссы
	142
	141
	138
	135
	140

	2
	с. Новые Верхиссы
	175
	172
	170
	164
	170

	3.
	с. Яндовище
	125
	122
	120
	119
	130

	4.
	с. Усыскино
	41
	40
	38
	37
	42

	5.
	п. Венера
	21
	21
	20
	20
	20

	6.
	п. Жегалино
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	с. Новлей
	226
	225
	221
	218
	230

	8.
	д. Алексанровка
	4
	4
	0
	0
	0

	
	Итого:
	734
	725
	711
	693
	732


           Возрастной состав по Нововерхисскому сельскому поселению:

	№

п/п
	Наименование возрастной группы
	Современное

положение,

%
	2019г



	
	
	
	

	1
	Моложе трудоспособного

возраста (0-16)
	11
	76

	2
	Старше трудоспособного возраста
	37,1
	257

	3
	Трудоспособный возраст
	51
	353


2.3. Территориальное планирование

В настоящее время действует генеральный план разработанный  ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»  по градостроительной деятельности на территории Нововерхисского сельского поселения.

Основными задачами генерального плана муниципального образования сельского поселения являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Нововерхисского сельского поселения  устанавливает: 

1) функциональное зонирование территории поселения; 

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ    

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововерхисского сельского поселения на период 2019 – 2029 гг. являются:

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения. 

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ. 

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 

3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

  Существующее систем водоотведения характеризуется как удовлетворительное.

В Нововерхисском сельском поселении имеется система водопровода обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты,  требующие воду питьевого качества.

          Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

       Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым  нормам.

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


        Общий расход воды составит: 35 м³/сут  

         Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут  на одно хозяйство.  

        Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	2029г.

	
	2
	3
	4
	5

	Водоснабжение
	
	-
	-

	Водопотребление всего
	м3/сут.
	89,0
	162,7

	В том числе:

На хозяйственно- питьевые нужды 
	м³/сут.
	53,9
	57,5

	На производственные нужды
	м3/сут.
	35,0
	105,0

	Среднесуточное водопотребление на 1 человека 
	л./сут./чел.
	150
	150


Характеристика действующей системы водоснабжения в Нововерхисском сельском поселении     по состоянию  на 01.01.2018г

	№ п/п
	Наименование сельского поселения


	Насосные станции (ед.)
	Артезианские скважины (ед.)
	Напорный водовод

(км)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Нововерхисское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

2

1

1
	1976

1984

1985

2005
	40

53

40

30
	12

11

12

11
	1984

1985

1987

2010
	80

60

60

10
	17

10

11

7
	1984

1985

1987

2010
	50

50

50

10
	494
	71,3

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           4.  Хозяйственно – бытовая канализация.

           В населённых пунктах Нововерхисского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

          Сточные воды от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

           В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

5.   Электроснабжение

          Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Нововерхисского сельского поселения являются электрические сети и трасформаторные подстанции, находящиеся на балансе Инсарского участка филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго». Всего числится __ трансформаторных подстанций, из них 

        Содержание предполагаемых мероприятий:

Основными мероприятиями, запланированными Инсарским участком филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго» на ближайшие годя, являются работы по ремонту и реконструкции трансформаторных подстанций в соответствии с ремонтной программой филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго» на 2019-2029годы, а также перенос участка линии ЛЭП 0,4 Кв (5 опор) с центра села.  

6. Газоснабжение.

На 01.01.2019 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 7 из 8 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2019 года сетевым газом обеспечено 90 % жилищного фонда Нововерхисского сельского поселения Инсарского муниципального района.

Характеристика действующей системы газоснабжения   в Нововерхисском сельском поселении  по состоянию на 01.01.2018г.

	№ п/п
	Наименование сельского поселения


	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	
	Нововерхисское
	
	
	
	
	
	
	360
	94
	23
	100


7.Дорожное хозяйство

          Транспортное обслуживание Нововерхисского сельского поселения осуществляет  Инсарское муниципальное автотранспортное предприятие и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

	№ п/п
	Направление маршрута
	Протяжённость,

км.
	Количество рейсов в рейсов

	1
	Инсар-Усыскино
	12
	4

	2
	Инсар - Венера
	17
	4

	3
	Инсар - Новлей
	24
	4


      Основные проблемы:

· зимнее содержание дорог;

· высокий износ автопарка;

· техническое состояние дорог.

        Проектом предусматривается:

· Организация пригородного автобусного сообщения между райцентром и всеми населёнными пунктами.

· Ремонт дорожной одежды

Перечень автомобильных дорог общего и не общего пользования

местного значения и искусственных сооружений для них находящихся

на территории  Нововерхисского сельского поселения
	№п/п
	Наименование автомобильных дорог
	Протяженность,

 км
	Тип

 покрытия, 

грунт
	Состояние 

дорог
	Примечание

	
	с.Старые Верхиссы
	
	
	
	

	1
	Подъезд к кладбищу 
	0,8
	асфальт
	удовлетв.
	

	2
	с. Старые Верхиссы – с. Васина Поляна
	7,6
	грунт
	неудовлетв.
	

	3
	Подъезд к МТФ 
	1,0
	грунт
	неудовлетв.
	

	4
	ул. Советская 
	1,4
	асфальт
	удовлетв.
	

	5
	ул. Верхняя  
	0,6
	асфальт
	удовлетв.
	

	6
	ул. Нижняя  
	0,5
	асфальт
	удовлетв.
	

	7
	ул. Колхозная  
	0,3
	асфальт
	удовлетв.
	

	8
	ул. Горка 
	0,6
	асфальт
	удовлетв.
	

	
	с. Новые Верхиссы
	
	
	
	

	9
	ул.Большая 
	1,5
	асфальт
	удовлетв.
	

	10
	ул.Колхозная
	1,0
	асфальт
	удовлетв.
	

	11
	ул. Новенькая
	0,8
	асфальт
	удовлетв.
	

	12
	ул. Органовка
	1,5
	асфальт
	удовлетв.
	

	13
	Подъезд к животноводческому комплексу 
	1,0
	асфальт
	удовлетв.
	

	14
	с. Новые Верхиссы – с. Сиалеевская Пятина
	5,0
	грунт
	неудовлетв.
	

	15
	с. Новые Верхиссы – с. Трехсвятское
	2,0
	грунт
	неудовлетв.
	

	
	с.Новлей
	
	
	
	

	16
	ул.Московская
	0,4
	грунт
	неудовлетв.
	

	17
	Ул.Ворошилова
	1,0
	асфальт
	удовлетв.
	

	18
	ул.Котовского
	0,7
	асфальт
	удовлетв.
	

	19
	ул.Заречная
	0,8
	грунт
	неудовлетв.
	

	20
	пер.Московский
	0,8
	грунт
	неудовлетв.
	

	21
	Подъезд к МТФ
	0,45
	грунт
	неудовлетв.
	

	22
	Дорога до кладбища
	0,25
	грунт
	неудовлетв.
	

	
	д.Александровка
	
	
	
	

	23
	ул.Центральная
	0,6
	грунт
	неудовлетв.
	

	24
	500 м от дороги
	0,8
	грунт
	неудовлетв.
	

	25
	Дорога до кладбища
	0,05
	грунт
	неудовлетв.
	

	
	с. Яндовище
	
	
	
	

	26
	ул.Колхозная
	0,4
	грунт
	неудовлетв.
	

	27
	ул.Молодежная
	0,5
	асфальт
	удовлетв.
	

	28
	ул.Московская
	0,7
	грунт
	неудовлетв.
	

	29
	ул.Новая
	0,3
	грунт
	неудовлетв.
	

	30
	Дорога до пос.Жегалино
	0,8
	грунт
	неудовлетв.
	

	31
	Подъезд к МТФ
	0,5
	грунт
	неудовлетв.
	

	32
	Дорога до кладбища
	0,4
	асфальт
	удовлетв.
	

	
	с.Усыскино
	
	
	
	

	33
	ул.Луговая
	0,1
	грунт
	неудовлетв.
	

	34
	ул.Московская
	0,4
	грунт
	неудовлетв.
	

	35
	ул.Церковная
	0,4
	грунт
	неудовлетв.
	

	
	пос.Венера
	
	
	
	

	36
	ул.Венерская
	0,5
	грунт
	неудовлетв.
	

	
	Итого 
	36,45
	
	
	


Общая протяженность всех улиц в Нововерхисском сельском поселении составляет 36,45_км . Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

  Содержание предполагаемых мероприятий: 

Строительство и капитальный ремонт  автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием до 2029года.

8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон .

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется  ООО «Прогресс» г.Инсара.

 Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО

9.  Ожидаемые результаты

          Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Нововерхисского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению сосотояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий  и снижению жалоб населения; обеспечению населения и организаций водой стандартного качества и количества.

