В какой срок судебный пристав-исполнитель по запросу взыскателя должен направить расчет задолженности по алиментам
В соответствии со ст. 64.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» заявления и ходатайства взыскателей подлежат передаче судебному приставу-исполнителю в 3-х-дневный срок с момента поступления в подразделение службы и должны быть рассмотрены в течение 10 дней.

Сумма долга определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам исходя из их размера, установленного решением суда или соглашением между родителями об их уплате.

Постановление или бездействие пристава-исполнителя могут быть обжалованы в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу Службы или оспорены в суде.

Сроки и порядок обжалования регламентированы главой 18 вышеназванного закона.
О результатах проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности

Проведенной проверкой в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего обработку древесины, установлено, что в нарушение требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 132 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) индивидуальным предпринимателем не обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

В нарушение п. 54 Правил не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

В нарушение п. 304 «а» Правил места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора. В нарушение п. 60 Правил отсутствуют первичные средства пожаротушения. В нарушение п. 35 «а» Правил электрическая проводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, по постановлению прокурора района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, назначен штраф в размере 30 тыс. руб. 

