Запрос ценовых предложений (коммерческих предложений) для объявления аукциона в электронной форме на «Закупка жилого помещения (квартиры или индивидуального жилого дома) в муниципальную собственность Инсарского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Администрация Инсарского муниципального района просит всех желающих предоставить ценовые предложения (коммерческие предложения) для объявления аукциона в электронной форме на «Закупку жилого помещения (квартиры или индивидуального жилого дома) в муниципальную собственность Инсарского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Способ определения поставщика: открытый аукцион в электронной форме.
Предполагаемый срок (период) осуществления закупки: сентябрь – октябрь 2021 года.

Сроки поставки товара: передача товара по контракту осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Срок и порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчёту путем перечисления   денежных средств на расчётный счёт, указанный Поставщиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение. Авансирование не предусмотрено.

Обеспечение заявки (1%), обеспечение исполнения контракта (5%) и обеспечение гарантийных обязательств (0,1%) будут предусмотрены.
Просим Вас подготовить ценовую информацию (коммерческое предложение)  таким  образом,  что бы  оно содержало цену единицы товара и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к настоящему запросу, а так же срок действия цены.
Ценовую информацию (коммерческое предложение) просим представить до             20 сентября 2021 г. на адрес электронной почты insartorg@mail.ru  или нарочно по адресу: Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Гагарина, д. 28, каб. 303. Контактные лица: Пронин Александр Борисович, тел. 883449211532, Капкаева Наталья Викторовна, тел. 88344921151.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.
Срок окончания действия коммерческого предложения рекомендуется установить не ранее 30.10.2021 г.
Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Рекомендуемая форма ценового предложения (коммерческого предложения).
Приложение № 1
Техническое задание.

Наименование объекта закупки: закупка жилого помещения (квартиры или индивидуального жилого дома) в муниципальную собственность Инсарского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1. Общие требования.

Количество товара – 1 (одна) шт.

Жилое помещение расположено в границах населенного пункта с развитой инфраструктурой соответствующего муниципального района Республики Мордовия общей площадью не менее 33 кв.м. Общая площадь жилого помещения, в соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, равна сумме площади всех частей жилого помещения, включая площадь помещения вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

В случае, если жилое помещение по своей общей площади превышает общую площадь, установленную в документации, разница между этими общими площадями передается Муниципальному заказчику (органу местного самоуправления) безвозмездно.

В случае, если жилое помещение находится на земельном участке, то согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации ст. 552, Продавец (застройщик) передает право на земельный участок Муниципальному заказчику (органу местного самоуправления).

Жилое помещение не расположено в общежитиях, а также в домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий.

Жилое помещение не относится к ветхому и аварийному жилому фонду. 

Жилое помещение имеет соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия:

- пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- не является предметом залога, не состоит в споре и под арестом (запрещением), обременено правами третьих лиц, не обременено рентой, арендой, наймом, какими-либо иными обязательствами, а также в нем не зарегистрированы граждане, в том числе: недееспособные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние;

- не является объектом каких-либо договоров, в том числе предварительного, долевого участия в строительстве, аренды, хранения и других договоров, а также в отношении него нет спора о праве собственности;

Жилое помещение сопровождается документами, необходимыми для проведения государственной регистрации права Муниципального заказчика (органа местного самоуправления) в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Если Продавец является физическим лицом, то он представляет Муниципальному заказчику (органу местного самоуправления) согласие супруга, органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения (применяется если указанное согласие необходимо для отчуждения жилого помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Отсутствие задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество.

В жилом помещении не произведены самовольные переустройства и перепланировки, которые не узаконены в порядке, установленном действующим законодательством. Планировка жилого помещения, соответствует техническому или кадастровому паспорту.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке жилого помещения и в период гарантийного срока эксплуатации жилого помещения.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Поставщик гарантирует удовлетворительное качество технического состояния квартиры в течение 5 (пяти) лет - на новое жилое помещение, 1 (одного) года - на вторичное жилое помещение, с момента передачи по акту приема-передачи при надлежащей эксплуатации Заказчиком.
Требования  к  объему  предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: 100 % на весь товар.

Требования к гарантийному обслуживанию товара Не предусмотрены

Требования к расходам на эксплуатацию товара: Не предусмотрены

Требования  к  обязательности  осуществления  монтажа и  наладки товара: Не предусмотрены

Требования  к  обучению  лиц,  осуществляющих  использование  и обслуживание товара: Не предусмотрены

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приема-передачи жилого помещения. 

Все обнаруженные в течении гарантийного срока недостатки, которые не могли быть выявлены при осмотре жилого помещения и подписания акта приема-передачи жилого помещения, устраняются продавцом в течение одного месяца с момента уведомления.

Требования к гарантии качества товара: В соответствии  с требованиями к безопасности требованиями к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам жилого помещения.

2. Требования к безопасности.

Жилое помещение изолировано, благоустроено применительно к условиям соответствующего населенного пункта, с чистовой отделкой, готовое к заселению, не требующее текущего ремонта, в том числе косметического, пригодно для постоянного проживания, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства.

Жилое помещение отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, установленным статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Жилое помещение соответствует своду правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-200303. Здания жилые многоквартирные», (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 декабря 2016 г. N 883/пр) (если жилое помещение располагается в многоквартирном жилом доме) или СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2016 г. N 725/пр) (если жилое помещение располагается в индивидуальном жилом доме).
Жилое помещение соответствует действующим в Российской Федерации требованиям по технической эксплуатации, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

Жилое помещение соответствует нормам Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3).

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам жилого помещения.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание, значение

	1.
	Месторасположение жилого помещения (указываются границы соответствующего муниципального образования).
	Российская Федерация, Республика Мордовия, Инсарский  район, г. Инсар

	2.
	Общая площадь жилого помещения
	Не менее 33 кв. м.

	3.
	Наименование жилого помещения
	Индивидуальная изолированная квартира в жилом доме или многоквартирном жилом доме или индивидуальный жилой дом

	4.
	Этаж (для многоквартирного жилого дома)
	____ 1


	5.
	Состав жилого помещения
	кухня, коридор, санузел совмещенный или раздельный, и не менее одной жилой комнаты.

	6.
	Наружные стены (ограждающие конструкции) жилого помещения
	Используемый материал наружных стен (ограждающих конструкций) жилого помещения обеспечивает выполнение требований СП 50.13330.2012.

Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме, находятся в работоспособном состоянии, без  разрушений и повреждений, приводящих к их деформации, образованию трещин, снижающие их несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций, жилого дома в целом.

	7.
	Перекрытия (материал) жилого помещения
	Деревянные или железобетонные плиты или монолитные железобетонные.

	8.
	Перегородки (материал) в жилом помещении
	Используемый материал перегородок жилого помещения обеспечивает выполнение требований СП 51.13330.2011. Сборные панельные или монолитные железобетонные или бетонные или кирпичные или блочные или комбинированные из различных материалов

	9.
	Системы жизнеобеспечения и безопасности жилого помещения:

	9.1
	Электроснабжение
	Централизованное, в рабочем состоянии, подключённое к соответствующим инженерным сетям и коммуникациям

	9.2
	Отопление
	Водяная система отопления централизованная или индивидуальная. Газовый котел: Наличие2 Регуляторы температуры на радиаторах отопления: Наличие3. 

	9.3
	Приборы отопления в жилом помещении
	Радиаторы: алюминиевые и/или биметаллические и/или стальные и/или чугунные. Количество радиаторов обеспечивает нормативный температурный режим согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

Радиаторы отопления установлены ровно без каких-то визуально определяемых дефектов, с отсутствием луж и подтеков у стояков, с исправными запорными кранами. Плотность фиксации крышек на отводах: Наличие.

	9.4
	Водоснабжение
	Холодное: централизованное. Организация холодного водоснабжения необходимо обеспечить монтаж колодца в точке врезки с установкой запорной арматуры4.

Горячее: централизованное или посредством газового котла.

	9.5
	Водоотведение
	Централизованное или септик

	9.6
	Приборы учета газа5

(при наличии), электроэнергии, холодной и горячей воды (счетчики), находящиеся внутри жилого помещения.
	В рабочем состоянии, опломбированные, подключённые к соответствующим коммуникациям, без видимых повреждений, с целостностью пломб, с отсутствием повреждений корпуса.



	9.7
	Электроприборы
	Во всех комнатах исправные выключатели, розетки, патроны, лампы освещения: Наличие.



	9.8
	Плита для приготовления пищи
	В рабочем состоянии. Место расположения: кухня. Плита подключена к соответствующим коммуникациям. Тип плиты: напольная электрическая или газовая, с варочной поверхностью, с количеством конфорок не менее четырех и не менее одного жарочного шкафа.

	9.9
	Сантехническое оборудование
	Жилое помещение оборудовано:

- в кухне: кухонной мойкой с раковиной со смесителем и сифоном;

- в санузле: раковиной для умывания со смесителем, ванной со смесителем, душем и сифоном или душевой кабиной со смесителем, сифоном и душем; напольным унитазом типа «компакт». Полотенцесушитель: Наличие. 

Между ванной или душевой кабиной, раковиной и прилегающими стенами, отсутствуют зазоры, щели, допускающие протекание воды в процессе эксплуатации. Швы по периметру заполнены силиконовым герметиком.

Ванна или душевая кабина, раковина и унитаз закреплены к полу, не шатаются. Заземление ванны: Наличие.

	10.
	Внутренняя отделка жилого помещения:

	10.1
	Входная дверь
	Общие требование к входной двери в жилом помещении: соответствие СП 71.13330.2017.

Входная дверь установлена во входном проеме жилого помещения.

Входная дверь – металлическая, с утеплителем, уплотнителем и с установленными действующими замочным блоком и ручками. Толщиной стального листа входной двери не менее 1,5 мм. Общая толщина двери от 50 до 90 мм. Ширина полотна двери от 900 до 1000 мм. Высота полотна двери от 1950 до 2000 мм. Установлены наличники на входную дверь.

	10.2
	Межкомнатные двери
	Общие требование к межкомнатным дверям в жилом помещении: соответствие СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Количество дверей по количеству дверных проемов в жилом помещении включая санузел. С дверными ручками и обналичниками. Материал двери: деревянные или ламинированные или ПВХ. Общая толщина двери от 35 до 60 мм. Размеры двери по ширине в жилое помещение не менее 800 мм, в санузел не менее 700 мм. Размеры двери по высоте не менее 1900 мм. Наличники на каждой межкомнатной двери.

	10.3
	Пол (покрытие)
	Общие требование к полу в жилом помещении: соответствие СП 29.13330.2011.

Покрытие пола:

Кухня - линолеум или ламинат или керамическая плитка.

Санузел – линолеум или керамическая плитка.

В других комнатах, в т.ч. в коридоре - линолеум или ламинат.

Кромки стыкуемых мест склеены и плотно прилегают друг к другу.

Все покрытие является ровным, без видимых царапин, трещин, вмятин, дыр, осколов и скрытых повреждений. 

В местах примыкания покрытия полов к стенам, перегородкам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, плинтус: Наличие (исключением по закреплению плинтусом является санузел, в случае если и покрытие пола и покрытие стен выполнено керамической плиткой). Между стеной и плинтусом нет щелей. 

	10.4
	Внутренняя отделка стен
	Общие требования к внутренней отделке стен в жилом помещении: соответствие СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Кухня – покрытие улучшенная6 штукатурка с окраской водоэмульсионной краской или улучшенная6 штукатурка с оклейкой стен обоями или гипсокартонные листы с оклейкой стен обоями. 
Санузел - покрытие улучшенная штукатурка6 с окраской водоэмульсионной краской или укладка керамической плиткой или стеновые панели ПВХ.

В других комнатах - покрытие улучшенная штукатурка6 с оклейкой стен обоями или гипсокартонные листы с оклейкой стен обоями.

Внутренняя отделка выполнена с соответствующим уровнем качества, без дефектов и видимых повреждений,  в том числе отслоений, загрязнений, пятен.

При внутренней отделке стен обоями, обои плотно прилегают к стенам, без видимых признаков отклеивания и отслоения. На обоях отсутствуют пятна, после водяных потеков, а также отсутствуют плесневидные пятна. Кромка обоев под потолком закрыта потолочным плинтусом или потолочным бордюром.

	10.5
	Отделка потолков
	Общие требование к отделке потолков в жилом помещении: соответствие СП 71.13330.2017.

Санузел – улучшенная штукатурка6 с побелкой или улучшенная штукатурка6 с окраской влагостойкой белой краской или натяжной потолок белого цвета или панели ПВХ.

В других комнатах - улучшенная штукатурка6 с побелкой или улучшенная штукатурка6 с окраской водоэмульсионной краской белого цвета или натяжной потолок белого цвета.

Отделка потолков - чистая, без следов загрязнения, изменения изначального цвета, отслоений, отсутствие общего загрязнения, пятен.

	10.6
	Окна (остекленные)
	Общие требование: соответствие ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

Металлопластиковые с поворотно-откидными створками или пластиковые с поворотно-откидными створками или окрашенные деревянные с поворотно-откидными створками. Оконная фурнитура: Наличие.  Установлены подоконные доски из ПВХ панели. Металлические отливы: Наличие. Установлены оконные откосы из ПВХ панелей или штукатурки с окраской влагостойкой белой краской.

На рамах исправные (работающие) запорные механизмы, ручки. На окнах, подоконных досках и отливах нет отслоений и сколов.

	10.7
	Кровля7


	Тип кровли: односкатная или двускатная или шатровая.

Материал кровли: профнастил или металлочерепица.

Смонтированное водоотведение и снегозадержание: Наличие


1 Указывается любой этаж кроме подвального, цокольного и мансардного

2 Указывается при наличии индивидуального отопления.

3 Указывается при наличии автономного или централизованного отопления

4В случае если жилое помещение располагается в индивидуальном жилом доме

5Включается в случае газификации индивидуального жилого дома или многоквартирного жилого дома

6    Согласно требованиям к внутренней отделке стен в жилом помещении: соответствие актуализированной редакции СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Качество производства штукатурных работ соответствует  п.7.2.13 СП 71.13330.2017.

7 Включается в случае если жилое помещение приобретается во вновь построенном (возводимом) индивидуальном жилом доме)

2. Инструкция по заполнению первых частей заявок

Данная инструкция относится к п. 3 «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам жилого помещения» раздела 2 Технического задания.

Если в Техническом задании значении показателя параметра является минимальным («не менее»), то участник закупки указывает в заявке один конкретный (точный) показатель, более указанного значения или равный ему, без слов «не менее». Если в Техническом задании значение показатель параметра является максимальным («не более»), то участник закупки указывает в заявке один конкретный (точный) показатель, менее указанного значения или равный ему, без слов «не более». Если в техническом задании устанавливается показатель, наименование которого сопровождается словами «от…до…», то участник указывает один конкретный (точный) показатель в рамках указанного диапазона, который может включать крайние значения, без сопровождения слов «от…до». В случае если значение параметра указано с использованием союза «или», то участник указывает одно из представленных значений, без союза «или». 

В случае, если значение параметра указано с использованием союза "и/или", то участнику закупки необходимо представить либо одно из указанных значений, либо несколько как с союзом "и" ; "или" ; "и/или" так и без этих союзов. 

Если в техническом задании указан параметр характеристики как «наличие», то участник закупки должен в любом виде продублировать информацию о наличии данной характеристики.

Остальные параметры предлагаемого к поставке товара остаются неизменными.

Приложение № 2
Рекомендуемая форма ценового предложения (коммерческого предложения)

От:_____________________________

Адрес:__________________________

Ценовое предложение (коммерческое предложение)
 В ответ  на  запрос о предоставлении ценовой информации (коммерческих предложений) Администрации Инсарского муниципального района  Республики  Мордовия, направляем/ю ценовое предложение (коммерческое предложение) для закупки жилого помещения (квартиры или индивидуального жилого дома) в муниципальную собственность Инсарского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Предложение учитывает все условия закупки и конкретные характеристики указаны в приложении к настоящему ценовому предложению (коммерческому предложению).
(Наименование организации, Ф.И.О. физического лица) дает следующее ценовое предложение (указывается ценовое предложение в рублях).
Срок действия ценового предложения: (указать срок действия ценового предложения).

Приложение: конкретные характеристики товара.

______________________________ / ___________________________
                      (подпись)                                                       (расшифровка)

8

