АДМИНИСТРАЦИЯ СИАЛЕЕВСКО-ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Сиалеевская Пятина
от 12 сентября 2022 года                                                                           № 52 

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского  сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия

на период до 2030 года
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить схему теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года (согласно приложения).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сиалеевско-Пятинского 

сельского поселения                                                         В. Д. Пиксаев
Уверждено

Постановлением администрации
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

от 12.09.2022 г. № 52
Схема теплоснабжения
с. Сиалеевская Пятина
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия

на период до 2030 года

1.​ Общие положения
Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.​ Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия позволит:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить надежность работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-  обеспечить жителей  с. Сиалеевская Пятина тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина.

3.​ Графическая часть.
Приложение №1 - схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

Приложение №2 - ситуационный план с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
4.​ Пояснительная записка к схеме теплоснабжения.

1. Сиалеевско-Пятинское сельское поселение является муниципальным образованием Республики Мордовия и входит в состав Инсарского муниципального района. В состав сельского поселения входят: с. Нижняя Вязера, с. Сиалеевская Пятина, с. Шадымо-Рыскино, с. Языкова Пятина.
       Общая площадь с. Сиалеевская Пятина составляет 305 га.  Ближайшая железнодорожная станция расположена в р.п. Кадошкино на расстоянии 32 км. Расстояние от с. Сиалеевская Пятина до республиканского центра – г.Саранска 100 км. Село Сиалеевская Пятина находится в северо-западной части поселения в 12 км от районного центра г.Инсар.
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся с холодной зимой и умеренно теплым летом, с хорошо выраженной сменой сезонов года.
Административным центром Сиалеевского-Пятинского  сельского поселения является с. Сиалеевская Пятина. 
Численность населения с. Сиалеевская Пятина на 01.01.2022 года  составляет 358 человека.


На территории с. Сиалеевская Пятина функционируют: МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ», Отделение почтовой связи с. Сиалеевская Пятина, МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района», библиотека МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района», ФАП.


Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 13800 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 0 кв.м. 

- индивидуальные жилые дома – 13800 кв.м. 


Увеличение площади жилья происходит в основном за счет индивидуального жилищного строительства с индивидуальным отоплением.


2. На территории с. Сиалеевская Пятина энергоснабжающей организацией (ЭСО), осуществляющей централизованное теплоснабжение социально культурных объектов является ООО «Источник». На территории поселения одна блочно-модульная котельная. Протяженность тепловых сетей - 0,271 км. (Таблица №1)


Теплоснабжение в с. Сиалеевская Пятина в частных жилых домах осуществляется в основном за счет индивидуального отопления (газовые котлы, газовые горелки).


3. Структура тепловой сети - двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). К тепловой сети присоединены объекты:- МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ»; - МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района». (Таблица №2)


4. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для с. Сиалеевская Пятина ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.
Таблица №1

Источники тепловой энергии, расположенные на территории с. Сиалеевская Пятина 

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
	№ п/п

Количество котлов.
	Тип котла, марка
	Мощность котельной

(Гкал/час)
	Протяженность сетей, км
	Год   постройки
	Год    последнего капремонта котла
	Объем отпуска петловой энергии в сеть, тыс.Гкал
	 Объем тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии, Гкал/час
	Амортизационный/

физический износ,

 %
	Техническое состояние котла (испр./неиспр.)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Наименование энергоснабжающей организации (ЭСО):   ООО «Источник»

	 1.1.
	 Наименование (адрес) котельной:  Котельная в  с. Сиалеевская Пятина, РМ, Инсарский р-он, с. Сиалеевская Пятина, ул. Советская, д.52Б

	2 шт.
	ALPHA M 163
	0,31
	0,271
	2020 г.
	-
	304,535
	23,72
	2
	Исправны


Таблица № 2.

Отапливаемая площадь

	№
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование котельной (фактический адрес расположения)
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	Отапливаемая площадь, м²
	Количество обслуживаемых квартир 

	
	
	
	
	
	всего
	на отопление жилого фонда
	всего
	жилой фонд
	подключенных к централизованным системам отопления 
	подключенных к централизованным системам водоснабжения

	1. 
	Инсарский муниципальный район
	Сиалеевско-Пятинское сельское поселение
	Котельная в с. Сиалеевская Пятина
РМ, Инсарский р-он, с. Сиалеевская Пятина, ул. Советская, д.52Б
	Природный газ
	304,5


	-
	1586,5
	-
	-
	-













Приложение №1
Схема теплоснабжения 

с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
[image: image1.png]Cosercran ynuua





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 – здание школы

2- здание дом культуры

3- котельная

                                          - теплотрасса

Приложение №2
Ситуационный план
с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия
[image: image2.png]



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 – здание школы

2- здание дом культуры

3- котельная

                                          - теплотрасса

L=125м





Ф=80мм





3





2





1





L=15м





Ф=80мм





3





2





1










