ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным

изданием Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения Инсарского муниципального

района Республики Мордовия

от 12.09.2022 г                                                                       №18

АДМИНИСТРАЦИЯ СИАЛЕЕВСКО-ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 сентября 2022 года № 52

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского  сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения                                                             В. Д. Пиксаев

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

от 12.09.2022 г. № 52

Схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года

1.​ Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.​ Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия позволит:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить надежность работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-  обеспечить жителей  с. Сиалеевская Пятина тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина.

3.​ Графическая часть.

Приложение №1 - схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

Приложение №2 - ситуационный план с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

4.​ Пояснительная записка к схеме теплоснабжения.

1. Сиалеевско-Пятинское сельское поселение является муниципальным образованием Республики Мордовия и входит в состав Инсарского муниципального района. В состав сельского поселения входят: с. Нижняя Вязера, с. Сиалеевская Пятина, с. Шадымо-Рыскино, с. Языкова Пятина.

Общая площадь с. Сиалеевская Пятина составляет 305 га.  Ближайшая железнодорожная станция расположена в р.п. Кадошкино на расстоянии 32 км. Расстояние от с. Сиалеевская Пятина до республиканского центра – г.Саранска 100 км. Село Сиалеевская Пятина находится в северо-западной части поселения в 12 км от районного центра г.Инсар.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся с холодной зимой и умеренно теплым летом, с хорошо выраженной сменой сезонов года.

Административным центром Сиалеевского-Пятинского  сельского поселения является с. Сиалеевская Пятина.

Численность населения с. Сиалеевская Пятина на 01.01.2022 года  составляет 358 человека.

На территории с. Сиалеевская Пятина функционируют: МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ», Отделение почтовой связи с. Сиалеевская Пятина, МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района», библиотека МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района», ФАП.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 13800 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 0 кв.м

- индивидуальные жилые дома – 13800 кв.м

Увеличение площади жилья происходит в основном за счет индивидуального жилищного строительства с индивидуальным отоплением.

2. На территории с. Сиалеевская Пятина энергоснабжающей организацией (ЭСО), осуществляющей централизованное теплоснабжение социально культурных объектов является ООО «Источник». На территории поселения одна блочно-модульная котельная. Протяженность тепловых сетей - 0,271 км. (Таблица №1)

Теплоснабжение в с. Сиалеевская Пятина в частных жилых домах осуществляется в основном за счет индивидуального отопления (газовые котлы, газовые горелки).

3. Структура тепловой сети - двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). К тепловой сети присоединены объекты: - МБОУ «Сиалеевско-Пятинская СОШ»; - МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района». (Таблица №2)

4. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для с. Сиалеевская Пятина ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

ТАБЛИЦА №1

Источники тепловой энергии, расположенные на территории с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п Количество котлов. | Тип котла, марка | Мощность котельной (Гкал/час) | Протяженность сетей, км | Год постройки | Год последнего капремонта котла | Объем отпуска петловой энергии в сеть, тыс.Гкал | Объем тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии, Гкал/час | Амортизационный/ физический износ, % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование энергоснабжающей организации (ЭСО): ООО «Источник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной: Котельная в с. Сиалеевская Пятина, РМ, Инсарский р-он, с. Сиалеевская Пятина, ул. Советская, д.52Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 шт. | ALPHA M 163 | 0,31 | 0,271 | 2020 г. | - | 304,535 | 23,72 | 2 | Исправны |

ТАБЛИЦА №2

Отапливаемая площадь

| № | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование котельной (фактический адрес расположения) | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | Отапливаемая площадь, м² |  | Количество обслуживаемых квартир |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на отопление жилого фонда | всего | жилой фонд | подключенных к централизованным системам отопления | подключенных к централизованным системам водоснабжения |
|  | Инсарский муниципальный район | Сиалеевско- Пятинское сельское поселение | Котельная в с. Сиалеевская Пятина РМ, Инсарский р-он, с. Сиалеевская Пятина, ул. Советская, д.52Б | Природный газ | 304,5 | - | 1586,5 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Схема теплоснабжения с. Сиалеевская Пятина Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

L=125м

Ф=80мм

3

2

1

L=15м

Ф=80мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – здание школы

2- здание дом культуры

3- котельная

- теплотрасса

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Ситуационный план с.Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия

3

2

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – здание школы

2- здание дом культуры

3- котельная

- теплотрасса

Информационный бюллетень Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района  №18, от 12.09. 2022 г.

Учредитель: Администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района

Гл.редактор: В.Д.Пиксаев

Цена «Бесплатно»

Тираж 5 экз.