Подраздел №7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Цели: бесперебойное электроснабжение населения и предприятий Инсарского муниципального района, обеспечение электробезопасности, повышение энергетической эффективности.
Задачи: повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; сокращение количества аварийных отключений; снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт электроустановок; снижение потерь электрической энергии при транспортировке, обеспечение электроэнергией социально значимых потребителей.
Состояние проблемы. Электрические сети Инсаркого муниципального района находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Волга»-«Мордовэнерго».

На 1 января 2014 года в районе числится 53 ТП 10/0.4 кВ, протяженность воздушных линий ВЛ-10 составляет 317,5 км, ВЛ-0,4-316,0 км. 
Перспективы развития.  В настоящее время возникла острая необходимость в усилении инвестиционной деятельности предприятия. Постоянный рост потребления при значительном физическом износе электрооборудования влечет за собой ряд негативных последствий, которые сказываются на качестве поставляемой электрической энергии. Чтобы не допустить снижение динамики экономического развития, необходимы инвестиции в предприятия для обновления и модернизации производственных мощностей. 
Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество  электрической энергии, повышают риск внеплановых отключений электроэнергии. Кроме того, рост строительства жилого фонда и приобретение новых усовершенствованных бытовых электроприборов, требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Таблица 19
Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой муниципальных образований Инсарского района на 2008 г. и 2028 г.
	Наименование поселений
	2008 г.
	2028 г.

	
	Численность, чел
	Потребление электроэнергии (тыс. кВт*ч) 
	Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч)
	Численность, чел
	Потребление электроэнергии (тыс. кВт*ч) 
	Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч)

	ГП Инсар
	8621
	1700
	9405760
	9355
	1950
	10178240

	Верхнелухменское 
	369
	950
	161253
	365
	1150
	193085

	Казеевское
	310
	950
	135470
	380
	1150
	201020

	Кочетовское
	663
	950
	289731
	735
	1150
	388815

	Лухменско-Майданское
	301
	950
	131537
	350
	1150
	185150

	Мордовско-Паевкое
	501
	950
	220685
	585
	1150
	309465

	Нижневязерское
	322
	950
	140714
	475
	1150
	251275

	Новлейское
	300
	950
	131100
	315
	1150
	166635

	Русско-Паевкое
	526
	950
	229862
	610
	1150
	322690

	Сиалеевско-Пятинское
	550
	950
	240350
	660
	1150
	349140

	Староверхисское 
	397
	950
	173489
	535
	1150
	283015

	Челмодеевско-Майданское
	286
	950
	124982
	315
	1150
	167164

	Шадымо-Рыскинское
	365
	950
	159505
	440
	1150
	232760

	Языково-Пятинское
	331
	950
	145084
	460
	1150
	243340

	Ямщинское
	306
	950
	133722
	310
	1150
	163990

	Яндовищенское
	261
	950
	114057
	310
	1150
	163990

	ИТОГО по Инсарскому району
	14409
	-
	11937301
	16200
	-
	13799774


Содержание предполагаемых мероприятий. Из-за ветхости электрических сетей основными мероприятиями подраздела являются реконструкция основных фондов и ремонтные работы.
Восстановлению электрических сетей напряжением 04-10 кВ подлежат те сети, которые закреплены на деревянных опорах. Нормативный срок службы таких ВЛ составляет 20 лет, ВЛ на железобетоне – 33 года.

Реконструкция и капитальный ремонт ТП и ВЛ будет проводиться строго в соответствии с многолетней программой капитального ремонта и реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Волга»-«Мордовэнерго», которая разрабатывается и утверждается ежегодно.

Необходимо строительство новых коммуникаций для обеспечения электроэнергией новых строящихся жилых микрорайонов.

Источник финансирования – средства филиала «МРСК Волга»-«Мордовэнерго».

Также Программа предусматривает следующие мероприятия по электрификации сельских населенных пунктов Инсарского муниципального района:

1. Реконструкция силовой трансформаторной подстанции в городе Инсар мощностью 20 мгВт (2015-2016 гг.);

2. Капитальный ремонт ТП г. Инсар, с Яндовище, с. Новлей, с. Нижняя Вязера (2015-2018 гг.);
3. Капитальный ремонт линии электропередач ВЛ 10/0.4 кВ в г. Инсар, с. Яндовище, с. Новлей, с. Нижняя Вязера (2015-2018 гг.).
Данные мероприятия будут осуществлены за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Исполнители по ним определяются на конкурсной основе.

Мероприятия и объем финансирования по подразделу приведены в приложении 4 к Программе.

Показатели экономической и социальной эффективности реализации подраздела. В результате реализации данного подраздела будет улучшено техническое состояние электрических сетей в районе в 1,5 раза и, соответственно, качество предоставляемых услуг.

 Важнейшими целевыми индикаторами являются: снижение общего износа основных фондов энергосистемы района и создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы района.

Целевые индикаторы по подразделу представлены в приложении 1.

Ответственный исполнитель. Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
Участник муниципальной программы. Инсарский РЭС филиала ОАО «МРСК-Волга»-«Мордовэнерго».

PAGE  
87

