Приложение  к Постановлению 
администрации  городского поселения Инсар 
от 2 августа 2013 г. №  54  «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  Инсар на период 2014 – 2030 гг.»  
Программа
комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Инсар 

на период 2014 – 2030 гг.

Содержание
	1. Паспорт
	3

	    1.1. Введение
	4

	    1.2. Цели и задачи
	4

	2. Характеристика городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
	5

	     2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства городского поселения  Инсар Инсарского  муниципального района Республики Мордовия.
	8

	     2.2. Население и трудовые ресурсы
	10

	    2.3. Территориальное планирование
	10

	3. Комплексное развитие системы теплоснабжения
	11

	     3.1. Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования
	11

	     3.2.  Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения
	11

	     3.3. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования
	13

	     3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения, установленных стандартом качества
	14

	     3.5. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий
	14

	     3.6. Ожидаемые результаты выполнения
	18

	4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения
	18

	     4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения
	18

	     4.2. Баланс водопотребления и водоотведения
	20

	     4.3. Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.
	21

	     4.4. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения
	22

	     4.5.  Ожидаемые результаты
	25

	5. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	23

	6. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры
	25


ПАСПОРТ
	Наименование       
программы       
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района  (далее именуется – Программа) 

	Основание       
для разработки      
программы       
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2011 – 2020 годы»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Постановление Главы Инсарского муниципального  района № ___ от «___» __________ 20____г.  «О разработке программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Инсарского  муниципального  района на 2014 – 2030 годы»

	Заказчик    
программы       
	Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района 

	Разработчики        
программы       
	Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района 

	Исполнители Программы


	- Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района;

- организации (предприятия) коммунального  комплекса Инсарского  муниципального  района;

	Цели              
программы       
	- реализация стратегии устойчивого развития городского поселения Инсар Инсарского  муниципального  района;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного  и промышленного строительства;

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
- определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы;
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения;
- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

	Основные задачи    
программы       
	- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности.

	Сроки реализации    
программы       
	Реализация Программы планируется на 2014 – 2030 годы, в том числе по этапам:

1-й этап – 2014 – 2018 гг.

2-й этап – 2019 – 2030 гг.      

	Источники       
финансирования  
	Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств  Республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;
- снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
2. Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на администрацию Инсарского муниципального района, администрацию городского поселения Инсар Инсарского  муниципального  района.


1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

Программа состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Краткая характеристика городского поселения Инсар Инсарского муниципального района.  Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского поселения  Инсар Инсарского муниципального района. 
Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения. 
Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.
Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.
Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий.
В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 74886 тыс. руб.,  в том числе по  отраслям:
· теплоснабжение – 56306 тыс. руб.;
· водоснабжение – 6450 тыс. руб.;
· водоотведение – 12130 тыс. руб.
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. 

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского  муниципального района.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района являются:

1. Реализация стратегии устойчивого  развития городского поселения Инсар Инсарского муниципального района.
2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.
5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. 
В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНСАР
         Городское поселение Инсар находится в северной части Инсаского муниципального района, на расстоянии 90 километров от столицы Республики - г. Саранск.На его территории расположено 2 населённых пункта: г. Инсар и п. Заря, в которых проживают 8565 человек.
          Основная территория поселения расположена в низменной местности, и только лесная часть его – на возвышенности.

           Город Инсар – районный центр, расположен в весьма живописных географических условиях. Через город протекают речки Инсарка и Лапшайка, а в полукилометре к северу от него несёт свои воды Исса. По весне она широко заливает свою пойму.

           Экономика городского поселения Инсар представлена предприятиями промышленности, сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

            В отрасли жилищно-коммунального хозяйства по количеству работающих лидирует МУП «Энергосервис», деятельностью которого является распределение воды, тепла, вывоз ТБО, водоотведение сточных вод.

             В настоящее время общая земельная площадь городского поселения Инсар составляет 4277 га, в том числе: 1212 гектаров луга, пашня 674 га, земли жилой застройки 324 га, земли лесного фонда 1728 га, земли энергетики и транспорта 14 га.  

                                       Основные технико-экономические показатели

                                                                                                                                            Таблица №1

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первая очередь строительства (2018)
	Расчетный срок (2030)

	I
	Население
	
	
	
	

	1.
	Численность населения в пределах городского поселения Инсар
	тыс. чел.
	8,6
	8,8
	9,4

	2.
	Возрастная структура населения
	
	
	
	

	
	-население младше трудоспособного возраста
	%
	15,5
	16
	17

	
	-население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54)
	%
	63,8
	61,5
	54

	
	-население старше трудоспособного возраста
	%
	20,7
	22,5
	29

	3.
	Численность занятых в экономике всего:
	тыс. чел.
	2,8
	3,4
	3,7

	II
	Территория
	
	
	
	

	
	Общая площадь городского поселения Инсар в установленных границах
	га/%
	4279 / 100
	4279 / 100
	4279 / 100

	
	в том числе
	
	
	
	

	
	- жилая застройка 
	га/%
	324,3 / 7,6
	336,3 / 7,8
	349,3 / 8,1

	
	из них:
	
	
	
	

	
	- многоэтажная застройка
	га/%
	14,3 / 0,3
	14,3 / 0,3
	18,3 / 0,4

	
	- индивидуальная застройка
	га/%
	310 / 7,3
	322 / 7,5
	331 / 7,7

	
	- общественно-деловая застройка
	га/%
	30 / 0,7
	30 / 0,7
	32 / 0,7

	
	- земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций
	га/%
	14 / 0,3
	14 / 0,3
	14 / 0,3

	
	- зеленые насаждения
	га/%
	6,1 / 0,1
	13,1 / 0,3
	50,1 / 1,2

	
	- промышленные предприятия
	га/%
	78,9 / 2
	78,9 / 2
	78,9 / 2

	
	- коммунально-складские организации и инженерные сооружения
	га/%
	27,5 / 0,6
	27,5 / 0,6
	27,5 / 0,6

	
	- территории сельскохозяйственного использования
	га/%
	1970,6 / 46,1
	1951 / 45,6
	1898,3 / 44,5

	
	- прочие территории (леса, кустарники, специальные территории)
	га/%
	1784 / 41,6
	1784 / 41,6
	1781 / 41,6

	III
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	1
	Жилищный фонд - всего:
	тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда
	195,4 / 100
	219,1 / 100
	279,2 / 100

	
	из общего жилищного фонда
	
	
	
	

	
	- многоэтажная застройка
	тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда
	22,6 / 12
	22,6 / 10,5
	32,3 / 12

	
	Индивидуальной застройки
	объему жилищного фонда
	172,8 / 88
	196,5 / 89,5
	246,9 / 88

	2
	Убыль жилищного фонда 
	тыс. м2
	-
	1,3
	5,4

	3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади
	-
	194,1
	190,0

	4
	Новое жилищное строительство
	тыс. м2
	
	
	

	5
	Среднегодовой объем жилищного строительства
	тыс. м2 общей площади
	-
	3,9
	4,1

	6
	Структура нового жилищного строительства по этажности:
	
	
	
	

	
	- многоквартирные дома 2-5 этажей
	тыс. м2 общей площади/% к общему объему нового жилищного строительства
	-
	-
	9,7 / 12

	
	- малоэтажные коттеджные дома
	-,,-
	-
	23,7 / 100
	74,1 / 88

	8
	Обеспеченность жилищного фонда
	
	
	
	

	
	- водопроводом
	% от общего жилищного фонда
	61,6
	73
	100

	
	- водоотведением
	
	55,5
	70
	95

	
	- газом
	
	93,9
	95,1
	100

	9.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	м2/чел.
	22,7
	24,9
	29,7

	IV
	Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест всего/ на 1000
	250 / 29
	340 / 39
	430 / 46

	2
	Общеобразовательные учреждения
	мест всего/ на 1000
	1070 / 124
	1070 / 122
	1090 / 127

	
	Детские внешкольные образовательные учреждения
	занимающихся/на 1000 жителей
	500 / 58
	510 / 58
	545 / 58

	
	Больницы
	коек всего/на 1000 чел.
	80 / 9
	80 / 9
	85 / 9

	
	Поликлиники
	посещений в смену/на 1000 чел.
	250 / 29
	250 / 29
	300 / 32

	
	Библиотеки
	количество/ на 1000 чел.
	53 / 6
	61 / 7
	75 / 8

	
	Предприятия бытового обслуживания
	
	
	
	

	
	Баня
	мест/на 1000 жителей
	60 / 7
	60 / 7
	60 / 65

	
	Гостиницы 
	мест/на 1000 жителей
	-
	50 / 6
	50 / 6

	
	Бассейны
	зеркала.кв.м площади воды/на 1000 жителей
	-
	-
	190 / 20


2.1. Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства 
городского поселения Инсар
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный фонд городского поселения  Инсар Инсарского муниципального района сосредоточен в жилых районах, на территории городского поселения Инсар преобладают одноэтажные жилые дома, доля которых составила в целом по  поселению около 88 %. По состоянию на 01.01.2013 г. жилищный фонд городского поселения Инсар Инсарского муниципального района составил 195,4 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя города приходится 21,00 кв. метров. 

Таблица № 2
Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Инсар
	Показатель
	Ед. измер.
	2012 год

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс.кв.м
	195,4

	                              В том числе 
	
	

	МКД (многоквартирные жилые дома)
	тыс.кв.м
	62,4

	                              из них в управлении
	
	

	                              ТСЖ
	тыс.кв.м
	25,6

	                              УК
	тыс.кв.м
	36,8

	                              непосредственное управление
	тыс.кв.м
	

	Жилые дома (индивидуальные здания)
	тыс.кв.м
	133,0

	Жилой фонд пригодный для проживания
	тыс.кв.м
	133,0

	Жилой фонд не пригодный для проживания:
	тыс.кв.м
	0

	             в том числе  ветхий жилой фонд 
	тыс.кв.м
	

	                                    аварийный жилой фонд
	тыс.кв.м
	

	                                    фенольный жилой фонд
	тыс.кв.м
	

	Средняя обеспеченность населения жильем
	кв.м.на                   1 жителя
	22,7

	Количество ТСЖ
	единиц
	6

	Количество установленных общедомовых приборов учета, всего:
	шт
	137

	в том числе:
	
	

	учета тепла
	шт
	61

	учета газа
	шт
	-

	учета электроэнергии
	шт
	62

	учета водоснабжения
	шт
	62

	Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды
	шт
	1850

	Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
	млн.руб.
	33,8

	Уровень собираемости платежей за ЖКУ
	%
	95,20

	Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий
	единиц
	220

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ   
	
	

	Протяженность   сетей  
	км
	38,7

	Мощность   водопроводов          
	тыс. куб.м/сут.
	1,3

	Подача воды в сети
	тыс. куб.м.
	316

	Пропущено воды через очистные  сооружения
	тыс. куб. м.
	

	Отпуск воды всем потребителям
	тыс. куб.м
	271

	в том числе населению
	тыс. куб.м
	206

	Потребление воды (на 1 жителя):  
	
	

	Фактическое    
	м3/год
	25,4

	Нормативное  
	м3/год
	57,8

	куб. м/год на 1 чел.  
	
	

	КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	Мощность канализационных  сооружений 
	Т. м3/ сут.
	0,85

	Протяженность канализационных сетей
	км
	7,4

	Отведено сточных вод
	тыс. м3
	131

	в том числе пропущено  через очистные  сооружения   
	тыс. м3
	131

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
	
	

	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении
	м
	10124

	Число котельных - всего (муниципальных)
	единиц
	7

	в том числе на:
	единиц
	

	жидком топливе  
	единиц
	

	газе       
	единиц
	7

	Мощность  котельных на:          
	
	

	жидком топливе  
	Гкал/час
	

	газе
	Гкал/час
	22,66

	Выработано тепла
	тыс. Гкал
	26,5

	Реализовано тепла
	тыс. Гкал
	22,2

	в т.ч. населению
	тыс. Гкал
	11,3

	на хозбытнужды     
	Гкал/кв. м
	

	обеспеченность (на 1 кв. м в месяц)   
	Гкал/кв. м 
	0,0195


2.2. Население и трудовые ресурсы
     Численность населения города в соответствии с вероятностным сценарием  настоящим проектом  определяется:

-8,6 тыс. человекна период первой очереди;

-9,4 тыс. человек –на период расчётного срока.

Главными причинами демографического подъёма станут положительный естественный прирост и выравнивание процессов механического движения населения  
  Таблица №3
Прогноз трудовой структуры населения

	№
п/п
	          Показатели
	01.01.2008 г.
	2015 г.
	2030 г.

	
	
	тыс.чел.
	%
	тыс.чел
	    %
	тыс.чел
	 %

	1
	Численность населения
	8,6
	100
	8,8
	100
	9,4
	100

	2
	Трудовые ресурсы всего
	5,5
	63,8
	5,4
	61,5
	5,1
	

	3
	Распределение трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	-население трудоспособного возраста, занятое в домашнем личном подсобном хозяйстве, учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства и трудовая мятниковая миграция
	2,7
	31,3
	2,0
	23
	1,4
	14,8

	
	-экономически активное население(работающие и ищущие работу)
	2,8
	32,5
	3,4
	38,5
	3,7
	39,2

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	
	-безработные (зарегистрированные)
	0,1
	1,2
	0,1
	1,2
	0,1
	1,2

	
	-занятые в экономике
	2,7
	31,3
	3,3
	37,3
	3,6
	38

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	
	-в сфере производства товаров
	0,8
	9,3
	1,1
	12,3
	0,9
	10


2.3. Территориальное планирование
В настоящее время действует генеральный план разработанный  Проектным институтом «Чувашгражданпроект» до 2030 года по градостроительной деятельности на территории муниципального образования, городского поселения Инсар.
Основными задачами генерального плана муниципального образования, города являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития города, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план городского поселения Инсар устанавливает: 

1) функциональное зонирование территории поселения; 

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Программа развития теплоснабжения городского поселения Инсар представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.
Кроме того, программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.
Основанием для разработки программы является генеральный  план социально-экономического развития городского поселения Инсар до 2030 года.
3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление 
проблем функционирования
        Основным крупным производителем  и продавцом теплоэнергии является МУП «Энергосервис».

        В настоящее время на территории городского поселения Инсар теплоснабжение города осуществляется 7-ю котельными из них 4-автономные и 3-производственные. Все котельные имеют максимальный процент износа за исключением автономных, которые установлены и запущенны в эксплуатацию в 2005 году. Котельная № 1 эксплуатируется с 1990 г., котельная № 2 – с 1990 г., котельная № 4 – с 1989 г., оборудование и здание имеют износ более 65%, требуется замена оборудования, капитальный ремонт зданий. Ввод в эксплуатацию всех сетей теплоснабжения – в 1989 – 2007 гг., протяженность – 10124 м в двухтрубном исполнении, процент износа составляет 50 – 55 %. Часть стальных труб теплоснабжения уложены без лотков, что увеличевает потери тепла при транспортировке к потребителям, необходима замена на предизолированные трубы, что снизит потери. Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит затраты газа на производство 1 Гкал, а следовательно и себестоимость. Для более точного учета и контроля требуется установка приборов учета тепла.
3.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №4 

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения
	№ п/п
	Котельная
	Краткое описание проблемы
	Возможные способы решения

	
	Котельная
№ 1
г.Инсар
	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 95%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные

	1. 
	Котельная 
№ 2 
г.Инсар
	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 95%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные

	3.
	Котельная 
№ 4 

	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 95%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные


                                                 3.3 Источники теплоснабжения                                                                           

                                                                                                                                             Таблица №5
	Наименование теплоснабжающего предприятия (котельная)
	Фактический адрес
	Сведения по основному оборудованию
	Располагаемая тепловая мощность источника

	
	
	Марка котлов
	Год выпуска
	Кол-во, шт.
	Средний КПД,%
	Установленная мощность, Гкал/ч.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1
	431430, г.Инсар,ул.Московская,91 «г»
	КВГМ-10

КВ-Г-4-115Н
	1988

2001
	1

2
	92

91
	10

3,4х2=6,8

Всего:16,8
	8,850

	Котельная №2
	431430, г.Инсар, ул.Советская
	Е 1/ 9 Г3

КСВ-1,86
	1988

2002
	1

1
	89

90
	0,7

1,7

Всего:2,4
	0,434

	Котельная №3
	431430, г.Инсар, ул.Чернышевского
	КВА-0,1
	2003
	2
	90
	0,1х2=0,2
	0,081

	Котельная №4
	г. Инсар
	КВА-1,0Гн

КСВ-0,4
	1993

2003
	1

2
	91

92
	0,86

0,4х2=0,8

Всего:1,66
	0,262

	Котельная №5
	431430, г.Инсар, ул. Свентера 
	КВа Г-Н-0,69 «Вулкан»
	2003
	2
	92
	0,6х2=1,2
	0,930

	Котельная №6
	431430, г.Инсар, ул. Гагарина 
	КСМ-12М
	2004
	2
	89
	0,1х2=0,2
	0,150

	Котельная №8
	431430, г.Инсар, ул.Тракторная 
	КЧМ-5-80-Г
	2001
	2
	79,7
	0,1х2=0,2
	0,184

	Итого:
	
	
	
	16
	89,3
	22,66
	10,890


3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения, 

установленных стандартом качества
Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города на период 2014 – 2030 гг. в области теплоснабжения. 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:
1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 г. № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г.     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:
2.1. Требования к отоплению:
2.1.1. Требования к техническим характеристикам:
2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия. 
2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).
Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки).
2.1.2. Требования к непрерывности отопления:
2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.
3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения городского поселения Инсар определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании города,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2014 – 2030 гг.

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной № 1 
городского поселения Инсар с заменой котельного оборудования
Расчет затрат на отопление от котельной № 1 с котлами КВГМ-10 -1шт,  КВГ-4-115-Н-2 шт, работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.
Общие данные о  котельной

	Марка и кол-во установленных котлов: КВГМ-10-1ш
	
	КВГ-4-115-Н-2шт.

	Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной
	М2
	140720

	
	
	

	Жилые дома
	М2
	46326

	прочие
	М2
	 94394

	Протяженность теплосетей
	км
	 7,6

	Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год 
	Гкал\год
	 20655

	Количество топлива, израсходованного за год
	т.мЗ
	 3102,0

	Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.

	Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.)
	тыс. руб.
	11900,0

	Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф)
	тыс. руб.
	 3839,5

	Техническое обслуживание котельной
	тыс. руб.
	 5777,5

	Амортизационные отчисления 
	тыс. руб.
	 391,0

	Итого затраты за год тыс руб С1
	тыс. руб.
	 21908,0

	Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной 
	руб.
	 1270,98

	Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами «Buderus» 

	Изготовление ПСД
	тыс. руб
	350

	Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы ):
	тыс. руб
	36491

	Стоимость строительно-монтажных работ
	тыс.руб
	 1254

	Итого затраты
	тыс.руб.
	 38095

	Расчет ожидаемых затрат котельной № 1 после технического перевооружения

	Общие данные об автономной системе отопления
	

	1. Марка и количество установленных котлов - котлы «Buderus».

	2. Общая отапливаемая площадь объектов
	М2
	140720

	
	
	

	3. Количество тепловой энергии, выработанной 
	Гкал
	20600

	за отопительный сезон
	
	

	4. Количество топлива на отопительный сезон
	тыс м3
	2482


Стоимость затрат на эксплуатацию  системы отопления
за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.
	Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.)   
	тыс.руб
	9530

	Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) 
	тыс.руб
	3263

	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год
	тыс.руб
	4800

	Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации)
	тыс.руб
	0

	Прочие затраты (5% от осн. затрат)
	тыс.руб
	879

	Итого ожидаемые затраты за год С2
	тыс.руб
	18472

	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления
	тыс. руб.
	1050

	

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной  №  1 в г. Инсар с заменой котлов КВГМ-10-1 шт. и КВГ-4-115-Н-2 шт. на Котлы «Buderus» в количестве 2 шт.
	тыс.руб.
	38095

	Годовой экономический эффект
	тыс.руб.
	3436

	Срок окупаемости от реконструкции системы отопления
	лет
	10,1


Расчет затрат на отопление от котельной № 2 с котлами Е1/9Г3-1 шт , КСВ-1,86-1 шт. 
работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.
Общие данные о  котельной 

	Марка и количество установленных котлов
	
	Е 1/9ГЗ-1 шт.
КСВ-1,86-1 шт.

	Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной
	М2
	4165,3

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	Жилые дома
	М2
	4140,1

	прочие
	М2
	25,2

	Протяженность теплосетей
	км
	0,63

	Количество тепловой энергии для абонентов котельной № 2 
	Гкал\год
	721,0

	Стоимость затрат на эксплуатацию котельной № 2 и тепловых сетей 
за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.

	 Тепловая энергия 
	тыс. руб.
	877,2

	Итого затраты за год
	тыс. руб.
	877,2

	Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии по  котельной № 2 г. Инсар
	руб.
	1457,14

	Расчет затрат на переустройство котельной № 2 с 2 котлами «Buderus»

	Изготовление проектно-сметной документации
	тыс. руб
	450,0

	Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы):
	тыс. руб
	6002


	Стоимость приборов учета воды и газа
	тыс. руб
	

	Стоимость строительно-монтажных работ 
	тыс.руб
	258,0

	Итого затраты
	тыс.руб.
	6710

	Расчет ожидаемых затрат после технического перевооружения 
котельной № 2 г. Инсар

	Общие данные о  системе отопления
	
	

	1. Марка и количество установленных котлов – котлы «Buderus»                                     
	              2 шт.

	2. Общая отапливаемая площадь объектов
	М2
	4165

	3. Количество тепловой энергии, выработанной 
	Гкал
	721

	за отопительный сезон
	
	

	4. Количество топлива на отопительный сезон
	тыс м3
	98


Стоимость  затрат на эксплуатацию  котельной № 2 г. Инсар
после реконструкции 
	Стоимость топлива, требующегося на год 
	тыс.руб
	408

	Стоимость электрической энергии, требующейся на год 
	тыс.руб
	105


	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год
	тыс.руб
	144

	Амортизационные отчисления за год 
	тыс.руб
	0

	Прочие затраты 
	тыс.руб
	42

	Итого ожидаемые затраты за год 
	тыс.руб
	699

	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления
	тыс. руб.
	969,48

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в г. Инсар с заменой котлов Е 1/9ГЗ-1 шт. и КСВ-1,86-1 шт. на котлы «Buderus» в количестве 2 шт.
	тыс.руб.
	6710

	Годовой экономический эффект
	тыс.руб.
	178

	Срок окупаемости от внедрения автономной системы отопления
	лет
	10,6


Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной № 4 городского поселения  Инсар с заменой котельного оборудования
Расчет затрат на отопление от котельной № 4 с котлами КВА-1,0 ГН-1 шт, КСВ-04-2 шт, работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2011 – 2012 гг.
Общие данные о  котельной
	Марка и количество установленных котлов: 
	                           
	КВА1,0ГН-1ш.
КСВ-0,4-2шт.

	Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной
	М2
	6360

	школа
	М2
	1520

	прочие
	М2
	4840

	Протяженность теплосетей
	км
	0,45

	Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год  
	Гкал\год
	514


	Количество топлива, израсходованного за год
	т.мЗ
	105

	Стоимость затрат на эксплуатацию котельной № 4 и тепловых сетей 
за прошедший отопительный сезон 2011– 2012 гг.

	Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.)
	тыс. руб.
	403

	Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф)
	тыс. руб.
	93

	Техническое обслуживание котельной
	тыс. руб.
	201

	Итого затраты за год тыс. руб С1
	тыс. руб.
	697

	Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной
	руб.
	1625,17

	Расчет затрат на переустройство котельной № 4 с 2 котлами «Buderus»-2 шт.

	Изготовление ПСД
	тыс. руб
	310

	Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы):
	тыс. руб
	4669

	Стоимость строительно-монтажных работ
	тыс.руб
	198

	Итого затраты
	тыс.руб.
	5177

	Расчет ожидаемых затрат котельной № 4 после технического перевооружения

	Общие данные об автономной системе отопления
	
	

	1. Марка и количество установленных котлов - котлы «Buderus» - 2 шт.

	2. Общая отапливаемая площадь объектов
	М2
	6360

	
	
	

	3. Количество тепловой энергии, выработанной 
	Гкал
	514

	за отопительный сезон
	
	

	4. Количество топлива на отопительный сезон
	Тыс. м3
	84


Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

	Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.)   
	тыс.руб
	310

	Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) 
	тыс.руб
	72

	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год
	тыс.руб
	124

	Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации)
	тыс.руб
	0

	Прочие затраты ( 5% от осн. затрат)
	тыс.руб
	42

	Итого ожидаемые затраты за год С2
	тыс.руб
	0

	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления
	тыс. руб.
	548

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной г. Инсар с заменой котлов  КВА-1,0-1шт. и КСВ-0,4-2 шт. на котлы «Buderus»  в количестве 2 шт.
	тыс.руб.
	5177

	Годовой экономический эффект
	тыс.руб.
	149

	Срок окупаемости от реконструкции системы отопления
	лет
	10,7


3.6. Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов. 

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энеогии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Снабжение чистой питьевой водой жителей городского поселения Инсар Инсарского  муниципального  района  осуществляет МУП «Энергосервис».
Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Инсар на период 2014 – 2030 гг. являются:
1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города. 
2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.
3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ. 
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 
Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр. 
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Как  уже описано  выше, на территории городского поселения Инсар Инсарского  района оказывает услугу по  водоснабжению МУП «Энергосервис».Одним из основных видов деятельности МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» является обеспечение питьевой водой населения, бюджетных организаций и прочих потребителей г. Инсар.

Предприятие осуществляет свою деятельность по водоснабжению на основании лицензии на право добычи подземных вод и использование их в системах хозяйственного и питьевого водоснабжения от 21 ноября 2007 года серия СРНВЭ № 00748, сроком на 10 лет и 31 января 2011 года серия СРН № 00899 ВЭ, сроком на 22 года.

В хозяйственном ведении МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» находится 12 артскважин. Установленная производственная мощность водозаборов составляет 1284,4м³ в сутки или 407,99 м³ в год. На данный момент задействованы 8 скважин: из них 4 скважины закольцованы на один бассейн объемом 500м³ и 100м³ для обслуживания населения питьевой водой (таблица). В 2011 году была построена насосная станция 2 подъёма, в состав которой входит здание насосной станции 2 подъёма с установкой обезжелезивания и два подземных резервуара ёмкостью 100 м3 и 500 м3 (смешанной и чистой воды).

В хозяйственном ведении предприятия находится водопровод протяженностью 38,7 км, в том числе: водоводы – 14,6 км, уличная сеть – 22,6км, внутридомовые сети – 1,5км. Средний износ водопроводных сетей – 60%. Вода поступает в сети под давлением (построена новая станция 2-го подъёма). Водоизмерительные приборы на водозаборе имеются. Отпуск воды производится по договорам. Учет отпущенной воды производится по приборам учета и нормативным методом.  
                                                                                                                                    Таблица №6

	№ п/п
	№ скважины
	Расположение скважины
	Год бурения
	Глубина скважины, м
	Сведения о состоянии скважины
	Марка насосов
	Наличие ЗСО 1 пояс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	б/н/1
	Западная окраина г.Инсар в 670м от жилой зоны
	1956
	156,38
	действующая
	ЭЦВ 6-10-140
	Огорожена 30х30

	2
	1924/2
	Западнее г.Инсар в 165м от жилой зоны
	1977
	212
	действующая
	ЭЦВ 8-40-150
	Огорожена 100х80

	3
	2944/3
	Западнее г.Инсар в 300м от жилой зоны
	1986
	229
	действующая
	ЭЦВ 8-63-110
	Огорожена 40х45

	4
	3358/5
	Юго-западная окраина г.Инсар существующей базы совхоза им.Желябова
	1993
	220
	действующая
	ЭЦВ 8-16-140
	Огорожена 25х25

	5
	1139/6
	Центральная усадьба совхоза им.Желябова, Юго-западная окраина
	1971
	205
	действующая
	ЭЦВ 6-10-140
	Огорожена 35х35

	6
	2920/4
	г.Инсар, территория МПМК «Инсарская (МСО)» Западная окраина города  
	1985
	200
	действующая 
	ЭЦВ 6-10-140
	Огорожена 22х22

	7
	1781/8
	В 100м севернее от дома – интерната Южная окраина г. Инсар
	1976
	172
	резервная
	ЭЦВ 6-10-140
	Ограждение отсутствует

	8
	1397/9
	В 120м южнее здания администрации пенькозавода  Юго-Восточная окраина г.Инсар 
	1973
	187
	действующая
	ЭЦВ 6-10-140
	Огорожена 25х25

	9
	55/7
	В 80м западнее территории Инсарского РТП
	1955
	152
	действующая
	ЭЦВ 8-16-140
	Огорожена 

	10
	1208
	Центральная часть г.Инсар, в здании церкви 
	1972
	212
	Ликвидирована. Акт тампожа №83 от 22.08.86г.
	Ограждение отсутствует



	11
	1Э
	Г.Инсар в 700 м к западу от города
	2010
	61
	действующая
	ЭЦВ 6-16-140
	Огорожена 

900 м2

	12
	2Э
	
	
	
	действующая
	
	

	13
	3Э
	
	
	
	действующая
	
	


Водоотведение
На территории городского поселения Инсар данная услуга оказывается МУП  «Энергосервис» Инсарского муниципального  района ( КНС-1, КНС-2) и ОАО «Сармич» (БОС).
Таблица № 7
Технические характеристики системы водоотведения
	Название канализационной насосной станции (КНС)
	Производительность КНС, тыс.м.3
	Суточная нагрузка на систему водоотведения,  тыс.м.3
	Протяженность сетей, км.

	Канализационная насосная станция № 1
	0,36
	0,36
	3,0

	Канализационная насосная станция № 2
	0,36
	0,36
	4,4

	Биологические очистные сооружения
	0,85
	0,80
	-


4.2. Баланс водопотребления и водоотведения











  Таблица № 8 
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	2010 г.         

факт тыс.м³
	2011 г. факт

тыс.м³
	2012 г. факт

 тыс.м³
	2013 г. 
прогноз тыс.м³

	
	Водоснабжение
	
	
	
	

	 
	Подъем воды
	370
	306
	316
	351

	1.
	Реализация, в том числе:
	294
	254
	271
	310

	1.1
	Население 
	238
	206
	206
	230

	1.2
	Организации, финансируемые из бюджета
	21
	22
	23
	25

	1.3
	Прочие потребители
	35
	26
	42
	55

	1.4
	Потери 
	76
	52
	45
	41

	
	Водоотведение
	
	
	
	

	 
	Прием стоков
	
	
	
	

	1.
	Реализация, в том числе:
	124
	104
	131
	174

	1.1
	Население 
	89
	75
	88
	132

	1.2.
	Организации, финансируемые из бюджета
	16
	17
	18
	25

	1.3.
	Прочие потребители
	19
	12
	25
	17


4.3.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения 

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории городского поселения Инсар заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Артезианские скважины, и их  инженерные коммуникации работают со сверхнормативным сроком службы. 
Практически не уделяется должное внимание к расширению использования подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций. 

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:
-проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатируемых запасов подземных вод;

- реконструкция существующих сетей (и строительство новых) в соответствии с повышением степени благоустройства районов жилой застройки;

- замена части водопроводов на новые по ул. Ленина, ул. Усыскина, ул. Чехова.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городском поселении:

· отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

· для проведения полных анализов воды необходимо приобретение нового современного оборудования, а также подготовка высококвалифицированных эксплуатационных кадров.

Качество подаваемой воды в городском поселении Инсар  зависит не только от правильной технологической схемы и требуемых режимов эксплуатации, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ  в городском поселении Инсар  является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2013 г. составляет по водопроводным сетям около 70%.

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей, к высокой аварийности, увеличению ее непроизводственных потерь. 

Изложены основные проблемы: 

· водозаборы:

· отсутствие наблюдательной сети скважин – требуется установка автоматики (станция управления и защиты) на 4 скважинах
· питьевая   вода в ряде параметров не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

· водопроводные сети:

· высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 65% ;

· протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене – 6200м;

· канализационные сети:

· высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушение колодцев 20 требуют капитального ремонта, 10 колодцев очистки и востановления;

· высокий износ систем водоотведения 60%;

· протяженность сетей, нуждающихся в замене – 3000 м .

4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения 
на территории городского поселения Инсар






Таблица № 9
	№ п/п
	Краткое описание 

проблемы
	Возможные способы решения

	В сфере водоснабжения

	1
	Отсутствие наблюдательной сети скважин 
	Установление СУЗ на скважинах № 4, № 3, № 8 и № 6 на водозаборе 

	2
	Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ 
	Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей- 6,2 км , ремонт водопроводных колодцев – 20шт. 

	В сфере водоотведения

	1
	Высокие затраты на электроэнергию на КНС
	Необходима реконструкция КНС-1 и КНС-2, установка экономичных с более высокой производительностью насосов WILO, строительство напорного коллектора от КНС-2 длиной 1,2 км.

	3
	Высокий уровень засоров в сетях водоотведения
	Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей 3 км, ремонт канализационных колодцев-10шт. 


4.5.  Ожидаемые результаты
В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям городского поселения Инсар соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

2.  Ввод в эксплуатацию кольцевого магистрального водопровода d=400 протяженностью 4600 м позволит  выровнять давление  на внутриквартальных водопроводных сетях и обеспечить бесперебойную подачу воды на всей территории городского поселения
3. Техническое перевооружение насосной станции II  подъема  позволит экономить до 50 тыс рублей бюджетных средств в месяц.

4. Строительство напорного коллектора от КНС-2 до биологических очистных сооружений длиной 1200 м, d=219 и самотечного коллектора d=200, длиной 1000м  позволит осуществлять регулирование водоотвода для разгрузки КНС-1

5. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.


Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
позволит достичь следующих результатов:
1. Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания 

2. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.
5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ
ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ 
на 2014 - 2030 годы
                                                                                                                                      Таблица №10
	№ пп
	Наименование мероприятий
	
	Примеча-ние

	
	
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого
	2019- 2030г 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Энергосберегающие мероприятия по теплоснабжению:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение котельной №4
	5177
	
	
	300
	300
	300
	300
	300
	1500
	3677
	

	1.2
	Техническое перевооружение котельной №2
	6710
	
	
	395
	395
	395
	395
	395
	1975
	4735
	

	1.3
	Техническое перевооружение котельной №5
	38095
	
	
	2240
	2240
	2240
	2240
	2240
	11200
	26895
	

	1.6
	Замена изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения на предизолированные трубы
	5264
	
	
	310
	310
	310
	310
	310
	1550
	3714
	

	1.7
	Укстановка приборов учета тепловой энергии
	1060
	
	
	530
	530
	-
	-
	-
	1060
	-
	

	2.
	Энергосберегающие мероприятия по водоснабжению:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Установка СУЗ на скважины №№9,7,8,4,6
	3750
	
	
	750
	750
	750
	750
	750
	3750
	-
	

	2.7
	Замена изношенных водопроводных сетей :внутриквартиальных- 6,2 км., ремонт водопроводных колодцев
	2700
	
	
	160
	160
	160
	160
	160
	800
	1900
	

	3.
	Энергосберегающие мероприятия по водоотведению:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Реконструкция КНС-1 проектные работы
	100
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	100
	

	3.2
	Строительные работы КНС-1 и техническое перевооружение
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	4500
	

	3.3
	Техническое перевооружение КНС-2
	1300
	
	
	
	
	-
	
	
	
	1300
	

	3.4
	Проектные раьоты по строительству безнапорного кольцевого канализационного коллектора d- 200мм, длинной 1000м
	2380
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	2380
	

	3.5
	Строительство напорного канализационного коллектораот КНС-2 до БОС, длинной 1200м
	750
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	750
	

	3.7
	Ремонт изношенных канализационных сетей длинной  9000м и канализационных колодцев
	3100
	
	
	180
	180
	180
	180
	180
	900
	2200
	

	Итого
	74886
	
	
	4865
	4865
	4335
	4335
	4335
	22735
	52151
	


6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей городского поселения Инсар коммунальными услугами. 

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  городского поселения Инсар.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками; 

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

· улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

· сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях.

· Сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения городского поселения Инсар позволит улучшить условия и уровень жизни населения. 
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего городского поселения  Инсар. 
· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования,  города;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности МУП «Энергосервис» района эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Инсар.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

· обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности МУП «Энергосервис» района эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Инсар.

· снизить уровень грунтовых вод;

· улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.
PAGE  
24

